肌肉功能测评系统设备论证报告

一、拟建项目：运动机能测评设备

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：Myoton Co., Ltd.

国内代理：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

规格型号：MyotonPro

参考价格：36.85万

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

1）测量原理：采用无创机械振动测试原理

2）测量方法：皮肤表面接触检测，三次和多次扫描测量可选

3）测量时间：单次测量≤1秒钟

4）测量力度：探头作用于肌肉上的压力或冲击力≤0.5牛顿

5）测量角度：正常或零重力；探头自上而下，侧向或自下而上的任意角度（360°）

6）测量部位：独立的体表肌肉，肌腱，韧带，其它体表的软组织；健康评定：指伸肌、斜方肌、竖脊肌

7）测量参数：振动频率-反映肌肉张力特性；振幅的对数衰减量-反映肌肉的弹性；坚硬度反映肌肉在受到外力的时候，其抵抗改变其外形的能力；德博拉数-反映肌肉松弛时间与变形时间的比率；肌肉内部机械压力释放时间-反映肌肉从变形状态恢复到原始状态所需要的时间

8）测评指标：肌肉疲劳风险、运动损伤风险、对称百分比、肌张力、弹性指数、硬度指数

9）测评报告：中文彩色报告

10）产品证书：CE认证

11）数据管理：设备配有专属数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究。

12）数据接口：蓝牙、USB

13）主机内存：≥2GB

14）软件应用：对接运动处方管理系统，与其他测试设备共享基础数据库，可提供改善肌肉疲劳风险和运动风险的运动处方。

2、设备的先进性

本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

1）全面量化肌肉的生物学特性，客观反映肌肉状态：可对肌肉的收缩和舒张状况进行测试，数字化的测试结果，直观反映肌肉弹性、硬度和张力生物学特性，记录德博拉数和肌肉内部机械压力释放时间，全面反映肌肉状态。

2）评价训练效果、恢复效果及预防过度疲劳，评估疲劳风险和运动损伤风险：对特定的测试部位进行检测，根据对肌肉张力、弹性、硬度等测试结果，评定肌肉的僵硬程度、伸展性等生物学功能状况，分析肌肉训练效果，恢复效果等，预防过度训练和疲劳，全面的评估肌肉疲劳风险和运动损伤风险

3）操作简单，测试无创无痛，迅速准确：通过轻触探头对肌肉进行轻微冲击，使肌肉产生振动，由加速度感应器记录肌肉的机械振动状况，再通过软件计算，就能够得出肌肉张力、肌肉弹性、肌肉硬度等生物机械力学特性参数，无任何疼痛及副作用，单次测量只需1秒钟。

4）重力补偿技术，支持各种环境下测试：与欧洲航空航天中心合作，利用重力补偿技术，排除重力对测量结果的影响，支持在零重力、高原等等各种环境下测量。同时支持以相对于水平面的任意角度测量，支持受试者坐、躺、卧等各种姿势下测量，降低了操作要求。

5）测量模式多重选择：测量模式包括独立测试和连接电脑测试两种测量方式，测试完数据可以通过USB或蓝牙上传电脑进行分析；包括三次测量和多次测量两种测试方法；测试完成后自动给出疲劳风险和损伤风险报告。

6）支持测试数据科学分析及导出：测试结果上传软件后，会自动分析，异常数据会以红色字体显示；所有分析的结果都可以导出excel文件。

3、设备的应用范围

体育科研、运动评估等领域均可使用，尤其在体育科研方向：可进行运动人体科学研究及教学、运动评定研究等。

三、我校采购本设备的必要性

1.从本科教学、开放实验、社会服务等方面介绍

①满足专业基础课程教学的需要。该仪器可用于体育科学学院基础课程《运动人体科学》的实验教学和不同专项运动技术分析的实践课等。运动学分析方法是《运动人体科学》课程的核心内容之一，也是运动技术分析的重要方法之一，购置该仪器，能够弥补教学、运动实践等方面仪器的不足，满足专业教学的需要。

②完善实验室基础建设。“运动人体科学实验室”是体育科学学院需要加强建设的基础实验室之一，目前该实验室仪器设备不足，不利于相关教学、科研工作的开展，而该仪器是 “运动人体科学实验室”标配仪器之一。

③满足科研项目实施的需要。运动学分析是体育科学研究的重要方法之一，我院由于缺乏相关仪器，无法从事该方面的研究工作，申报科研项目的内容也因仪器问题受限，为了满足本单位师生科研的需要，同时实现与协同单位科研平台的数据良好交互，需要购买该仪器。

④为社会运动员提供服务，评价训练效果、恢复效果及预防过度疲劳，评估疲劳风险和运动损伤风险：对特定的测试部位进行检测，根据对肌肉张力、弹性、硬度等测试结果，评定肌肉的僵硬程度、伸展性等生物学功能状况，分析肌肉训练效果，恢复效果等，预防过度训练和疲劳，全面的评估肌肉疲劳风险和运动损伤风险。

2.我校是否有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备？

吉首大学体育学为湖南省重点学科，体育教育专业为省级重点专业和省级特色专业。体育科学学院有专门从事运动人体科学、运动训练等方向研究的老师，其学历以硕士研究生为主，多数为副高职称以上，教学科研实力较强。学院开设有《运动人体科学》专业基础课和不同专项的运动技术分析实践课，有专门的“运动人体科学实验室”，并配有专职的实验老师。

3.该设备能否通过与其他高校共享解决等，如果是进口设备说明不能采用同类国产设备的原因。

由于该设备的专业性很强且技术要求高，目前周边地区高校尚无类似设备，所以不能通过与其他高校共享来解决。目前国内尚没有专门生产此类设备的公司。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

设备购置后，能够开展体育科学学院本科生、研究生相关专业基础课程的教学，并为运动训练、运动技术分析等提供资料设备的支持。设备每年教学、开放实验及对外服务约2000余人次；设备每年预计总使用机时约为400学时，在使用分配上，本科及研究生教学使用率约为40%、科学研究约为50%、开放实验及对外服务约为10%。

2．设备投入使用后可以产生效益

①教学效益：

该设备投入使用后，体育专业本科生及研究生的课堂教学效果和课堂教学质量将得到进一步提升。通过相关课程的系统学习和运动技术分析的实践，巩固体育专业学生对基础理论知识的学习，提高学生学习运动技能的兴趣，掌握运动技术分析的手段和方法，提高学生分析、解决运动实践问题的能力，培养学生的实践创新能力。

②学科、专业建设方面的效益

该设备投入使用后，采用运动学分析方法对不同运动项目进行运动技术分析，可为运动人体科学、运动训练等方向研究提供实验数据，进行相关科学研究和课题申报，提高我院师生的科研能力，培养高素质创新型人才，为学科发展、专业建设做出贡献。

③社会效益

该设备投入使用后，可以进行相关科学研究及课题申报，做出更多的科研成果服务社会，同时为湘西州输送高素质的体育专业人才。为社会运动员提供服务，评价训练效果、恢复效果及预防过度疲劳，评估疲劳风险和运动损伤风险：对特定的测试部位进行检测，根据对肌肉张力、弹性、硬度等测试结果，评定肌肉的僵硬程度、伸展性等生物学功能状况，分析肌肉训练效果，恢复效果等，预防过度训练和疲劳，全面的评估肌肉疲劳风险和运动损伤风险。

（二）投资风险分析

该设备的主要风险在于使用规范和安全管理。由于该设备属于高端进口设备，对操作者的操作水平、专业程度要求较高，要求操作者能够掌握操作技术且具备分析能力，对仪器进行规范操作。再者设备造价较高，要加强对设备的日常管理、维护和维修。

五、保障措施

（一）人员配备

我院有专门的“运动人体科学实验室”，实验室的专职实验教师和相关技术课教师经过厂家培训能够熟练地掌握设备的使用。实验室管理人员负责设备的日常管理并对设备的使用做好登记工作。厂家会定期的对设备进行检测，并保障后期的维护工作。

（二）配套条件

该设备可对不同的运动项目进行测试分析，我院“运动人体科学实验室”、田径场、体操馆、球类馆等地均可使用。室内工作环境要求干燥、通风，室内地面需平整、坚硬，在安装时可按要求对实验室进行改造。

（三） 运行经费

该设备所需耗材主要为电脑耗材，预计每年维护经费在1万元左右，从实验耗材费、学科建设费和重点专业建设费中支出。

（四）管理措施

1、该设备由实验室统一管理，安排专人负责，严格遵守实验室的各项规章制度。

2、建立大型贵重仪器设备的使用登记办法，设备使用前要有计划，使用后要进行登记，合理有序地使用设备。

3、做好设备的日常管理、维护和维修，保证设备的正常使用，并充分发挥其效益。

六、设备校内共享方案

加强实验室的规范管理，使之更好地服务于体育教学和体育科研；加强校内相关学科之间的交流和沟通，实现实验室资源共享；加强实验师资队伍建设，定期安排相关老师外出培训、学习，熟悉仪器设备的操作和使用；鼓励专业技术课老师积极开展科研活动，进行课题申报；鼓励本院研究生进行体育科研实验，对不同运动项目、不同运动群体进行研究。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周道平 | 运动训练 | 教授 |  |
| 2 | 张小林 | 体育教育 | 教授 |  |
| 3 | 吴永海 | 运动训练 | 副教授 |  |
| 4 | 吴湘军 | 体育教育 | 教授 |  |
| 5 | 谌晓安 | 运动人体科学 | 教授 |  |
| 6 | 陈玉凤 | 运动人体科学 | 教授 |  |
| 7 | 唐丽 | 运动人体科学 | 副教授 |  |
| 8 | 陈景 | 运动人体科学 | 高级实验师 |  |
| 9 | 张福兰 | 运动人体科学 | 高级实验师 |  |
| 10 | 石 红 | 运动人体科学 | 副教授 |  |
| 11 | 舒颜开 | 民族传统体育 | 副教授 |  |

八、学院审核意见

该设备是Myoton Co., Ltd.生产的肌肉功能测评系统，是目前世界上最先进的，在国内外有众多的用户，其文献发表量、市场占有率均据领域首位。该设备的购置将满足体育科学学院专业基础课程实验教学、专业技术课程实践教学的需要，完善学院基础实验室的建设，为学院师生科研项目的实施提供资料设备的支持。

同意购买。

（ 学院名称）（盖章）

年   月   日

九、学校主管部门审核意见

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

年   月   日

十、主管校领导审核意见

年   月   日