全身影像模拟人设备论证报告

(单价20万元以上设备)

一、拟建项目：全身影像模拟人

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：日本京都科学

规格型号：PBU-60

参考价格：人民币100万元

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数：

(1)模型描述

1)产品原装进口

2)亚洲人的成年男性全身等比例身高、具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。内部具有真实全身骨骼、全身的等比例大小脏器、血管、神经、脊柱、骨骼等

3)体格：身高约165 cm，具有与真实人体相等的重量50kg。模型周身无任何一个金属部件以及材料，保证扫描时对X光的成像质量。

4)材料与外观：特质聚氨酯，可分解数10。为非常见模型的外皮皮肤设计。视觉上可直观

5)看到模型的头骨、四肢骨、指骨、足骨、肋骨、盆腔、内置的各种脏器等。肌肉为棕色半透明状皮肤组织颜色，与白色肋骨具有明显色差以识别解剖结构。所有四肢、头部、躯干部均可自由拆卸，能够将任一部分进行扫描影像观察。

6）训练项目：

- 普通X线射线检查及提高图像判读能力

- 辅助计算机监测系统评估

- CT扫描训练及提高图像判读能力

- 管电压，底片和其他设备性能评估

- 培养3D图像理解能力

7）模型组成：

- 头部固定支架

- 替换用肩部固定关节和螺母

- 一字螺丝刀

- 约束带

- 拍摄样片一组

（2）性能描述：

1）模型具有真实比例的精确解剖学结构，内置等比例人体的骨骼，颅骨、颈椎骨、脊椎骨、四肢骨骼、指骨、足骨、盆腔、胸骨、锁骨、肩胛骨、髋骨、股骨、尺骨、挠骨等，以及内置各种脏器，大脑组织、双肺、心脏、肝脏、胰腺、胆囊、肾脏、精囊、膀胱、前列腺、直肠、乙状结肠、尿管、动脉、静脉等。骨骼与脏器1：1 等比例真人大小。

2）全身可动设计，各关节均可拆卸。亚洲人的成年男性全身等比例身高、165cm。具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。无需任何软件即可使用真实的临床用CT、X光机、血管机进行扫查，并能从真实设备中成像。

3）模型与人体各组织相一致的X 线吸收率。可使用真实的X线和CT设备进行扫描成像。

4）全身都可获得平片，CT，以及进行真实图像的3D 重建影像。模型可自由组合、并可拆卸为各部分单独影像教学与检测使用。可用于普放设备拍摄，也可用于CT建模。

5）模型具有真实的骨骼、神经、血管、脏器，并内置在模型人体内，无需软件即可使用真实的影像设备检查使用。内置在模型体内的骨骼、血管、器官并可从真实影像设备上获取图像的结构如下（如下所有描述均在模型上有内置相对应的骨骼、血管、器官）2、设备的先进性

2、本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

（1）亚洲人的成年男性全身等比例身高、具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。内部具有真实全身骨骼、全身的等比例大小脏器、血管、神经、脊柱、骨骼等

（2）模型与人体各组织相一致的X 线吸收率。可使用真实的X线和CT设备进行扫描成像

（3）全身都可获得平片、CT，以及进行真实图像的3D 重建影像

（4）不含任何有害物质以及金属材料，因此扫描时无金属伪影

3、设备的应用范围：

用于医学影像学教学，医学影像学技术人员培训，图像质量管理，设备研发等多种用途。

三、我校采购本设备的必要性

1.全身影像模拟人引进是培养我校医学影像技术专业学生的需要，本专业为面向武陵山地区培养高端应用型人才，需要丰富的实践操作经验，而临床病人数量不能满足此需求，引进模拟人此问题迎刃而解。

2.引进模拟人是辐射安全的需要，因为辐射安全问题，病人不可能随意进行X线检查，模拟人就不存在此问题，可以随意检查而不用担心辐射问题。

3.引进模拟人是科研的需要，在人体上不能进行的一些实验，可以在模拟人进行。

4.该设备临近高校没有，因此不能通过与其他高校共享解决。目前国内还没有相关产品，而日本京都科学对相关产品的研究具有悠久的历史，因此我们计划引进该产品。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

该设备不存在任何耗材的损失，可以反复去使用，该设备可以用于正常的本科教学训课程使用，另外2次/周的开放性实验 ，对外服务及科学研究以实际情况而定。

2．设备投入使用后可以产生效益

可以充分满足从本科、专科学生到技师、医师在医学继续教育中对示教、培训和考核的不同结构、不同层次和不同阶段的需求，可以用于教学、培训和科研。

（二）投资风险分析

本投资无风险

五、保障措施

（一）人员配备

本设备贴近临床，操作简单，已经规划有专人负责，对该设备的操作和使用的熟悉程度，设备的日常管理、维护和维修，使用登记等我方都能够做到位；将严格遵循大型仪器管理使用办法，采取在系主任领导下的专人负责的管理和使用办法，责任到人，保证其正常运用，发挥其最大效用。

（二）配套条件

存放空间气温20-25度之间，不可阳光直射，避免高温多湿的环境，与该设备配套的检查设备比如DR机器、CT扫描仪均有相关的要求，因此存放环境完全能满足本设备的要求。

（三） 运行经费

此类设备使用时不会产生任何耗损，也无需特殊维护，除人为摔坏关节连接部位需更换外，不会产生任何运行费用（关节连接部位整套价格约5000元）。

（四）管理措施

该设备可以用于教学、训练及考试系统，对该设备的管理除了平时作为教学用，还可以开放给学生自主训练用，学生在老师的指导和监管下进行练习。使用前后都要检查设备的完好情况。

六、设备校内共享方案

该设备主要用于医学影像技术和诊断专业的学生及相关专业从业人员的临床技能培训、考核以及院校内外一些社会化培训方面。该设备免费向校内学生及老师开放、共享，向校外医务人员提供有偿服务。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘忠和 | 影像诊断 | 主任医师 |  |
| 2 | 谭敦勇 | 临床医学 | 教授 |  |
| 3 | 向志钢 | 临床医学 | 教授 |  |
| 4 | 沙永红 | 临床医学 | 教授 |  |
| 5 | 高万春 | 影像技术 | 主任医师 |  |

八、学院审核意见

（注：学院主管领导签署意见、签字：论证报告情况核实情况，购置该设备的必要性，是否同意购置该设备等）

（ 学院名称）（盖章）

2018年3月18日

九、学校主管部门审核意见

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

2018年   月   日

十、主管校领导审核意见

2018年   月   日