- 动静态平衡测试训练系统设备购置论证报告

一、拟建项目：运动机能测评设备

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：意大利TecnoBody

国内代理: 广州市健搏体育器材有限公司

规格型号：PK254P

参考价格： 36万元

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

一、主要功能特点及参数如下：

1、★提供动态,轴向,静态，坐位四种平衡评估和训练；
2、有负重感觉的评定与训练；
3、PK系统的坐位训练可以将系统的核心放在躯干支撑椅上,这样患者就可以进行脊柱与骨盆的训练；
4、★ 4个液压活塞阀提供前后、左右4个方向10个等级的阻尼可调,它们可以调整平衡板的灵敏度,这样治疗师就可以根据病人的特殊情况,为患者选择适合他们的灵敏阀.
5、对髋、膝、踝损伤及神经运动控制障碍的患者进行评价及治疗；
二、★软件五项应用功能
1.静态平衡评定与训练；
2.动态平衡评定与训练，包括关节位置感觉的评定与训练；大脑中枢本体感觉评定与训练；关节负重本体感觉评定与训练；
3.动态即时视觉反馈；
4.躯干评定与训练；
5.训练程序：有预设的评定与训练程序，也可自己编辑评定与训练方案；
三、软件两项管理功能
1.训练程序管理
2、患者资料管理
四、主要技术数据:活动度控制范围：提供±15°的倾斜角度，前－后向倾斜＋15°－15°，左－右向倾斜＋15°－15°，角度精确度0.1°。
载荷0-120公斤（分辨率100克）4个液压活塞阀提供前后、左右4个方向10个等级的阻尼可调
六、电源：外接电源为220V 50HZ
七、工作环境：正常室内工作环境

2、设备的先进性

意大利TecnoBody成立于1994年，以开发新一代的评估训练和康复治疗系统为目标，依赖当今飞速发展的高科技并充分发挥潜力而最终实现之。TecnoBody一直梦想建立一个完整系列的系统，构思和设计，专为评估及测试各种康复系统的精确性。意大利TecnoBody平衡测试及平衡训练系统，主要应用于评定和训练受试者的平衡能力（含躯干、颈椎、髋关节、踝关节平衡能力）、运动控制能力。通过训练，提高本体感觉功能，改善前庭功能，增强肌肉力量，提高平衡反应能力，提高步行能力，治疗头晕、偏瘫、避免跌倒。该训练系统与游戏互动相结合，让患者在游戏互动中提高平衡能力，一改枯燥无味的重复单一动作训练，使平衡康复变得轻松、有趣。

3、设备的应用范围

神经损伤、运动损伤和矫形患者，评定与测试患者的下肢、躯干、上肢的运动控制能力与本体感觉是该设备的主要用途。

三、我校采购本设备的必要性

1.从本科教学、开放实验、社会服务等方面介绍

①满足专业基础课程教学和运动训练教学与实践的需要。该仪器可用于体育科学学院运动人体科学相关课程及各项术课的实训教学等。运动机能评定是诸多术课课程的核心内容之一，购置该仪器，能够弥补教学、运动实践等方面仪器的不足，满足大学体育和专业教学的需要。

②完善实训基地基础建设。“运动人体科学实验室”是体育科学学院需要加强建设的基础实训基地之一，目前该实训基地仪器设备不足，不利于相关教学、科研工作的开展，而该仪器是 “运动人体科学实验室”标配仪器之一。

③满足科研项目实施的需要。运动机能评定是体育科学研究的重要方法之一，我院由于缺乏相关仪器，无法从事该方面的研究工作，申报科研项目的内容也因仪器问题受限，为了满足本单位师生科研的需要，同时实现与协同单位科研平台的数据良好交互，需要购买该仪器。

2.我校是否有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备？

吉首大学体育学为湖南省重点学科，体育教育专业为省级重点专业和省级特色专业。体育科学学院有专门从事运动人体科学、运动训练等方向研究的老师，其学历以研究生为主，多数为副高职称以上，教学科研实力较强。学院开设有运动人体科学专业基础课和不同专项的运动技术分析实践课，有专门的“运动人体科学实验室”，并配有专职的实验老师。

3.该设备能否通过与其他高校共享解决等，如果是进口设备说明不能采用同类国产设备的原因。

由于该设备的专业性很强且技术要求高，目前周边地区高校尚无类似设备，所以不能通过与其他高校共享来解决。目前国内尚没有专门生产此类设备的公司。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

设备购置后，能够开展体育科学学院本科生、研究生相关专业基础课程的教学，并为运动训练、运动技术分析等提供资料设备的支持。设备每年教学、开放实验及对外服务约3000余人次；设备每年预计总使用机时约为600学时，在使用分配上，本科及研究生教学使用率约为40%、科学研究约为40%、开放实验及对外服务约为20%。

2．设备投入使用后可以产生效益

①教学效益

该设备投入使用后，体育专业本科生及研究生的课堂教学效果和课堂教学质量将得到进一步提升。通过相关课程的系统学习和运动机能测试与评定的实践，巩固体育专业学生对基础理论知识的学习，提高学生学习运动技能的兴趣，掌握运动机能评定的手段和方法，提高学生分析、解决运动实践问题的能力，培养学生的实践创新能力。

②学科、专业建设方面的效益

该设备投入使用后，采用运动机能评定的方法对不同运动项目进行运动训练与教学，可为运动人体科学、运动医学、体育康复医学以及运动训练等方向研究提供实验数据，进行相关科学研究和课题申报，提高我院师生的科研能力，培养高素质创新型人才，为学科发展、专业建设做出贡献。

③社会效益

该设备投入使用后，服务周边社会社区，促进地方经济发展、促进社会进步同时可以与相关生产部门进行产品加工和进行相关科学研究及课题申报，做出更多的科研成果服务社会，同时为武陵山区输送高素质的体育专业人才，带动就业、提高人民健康生活水平。

（二）投资风险分析

该设备的主要风险在于使用规范和安全管理。由于该设备属于高端进口设备，对操作者的操作水平、专业程度要求较高，要求操作者能够掌握操作技术且具备分析能力，对仪器进行规范操作。再者设备造价较高，要加强对设备的日常管理、维护和维修。

五、保障措施

（一）人员配备

我院有专门的“运动人体科学实验室”，实验室的专职实验教师和相关技术课教师经过厂家培训能够熟练地掌握设备的使用。实验室管理人员负责设备的日常管理并对设备的使用做好登记工作。厂家会定期的对设备进行检测，并保障后期的维护工作。

（二）配套条件

该设备可对不同的运动项目进行测试分析，我院“运动人体科学实验室”、田径场、体操馆、球类馆等地均可使用。室内工作环境要求干燥、通风，室内地面需平整、坚硬，在安装时可按要求对实验室进行改造。

（三） 运行经费

该设备所需耗材主要为电脑耗材，预计每年维护经费在1万元左右，从实验耗材费、学科建设费和重点专业建设费中支出。

（四）管理措施

1、该设备由实验室统一管理，安排专人负责，严格遵守实验室的各项规章制度。

2、建立大型贵重仪器设备的使用登记办法，设备使用前要有计划，使用后要进行登记，合理有序地使用设备。

3、做好设备的日常管理、维护和维修，保证设备的正常使用，并充分发挥其效益。

六、设备校内共享方案

加强实训基地的规范管理，使之更好地服务于体育教学和体育科研；加强校内相关学科之间的交流和沟通，实现实训基地资源共享；加强实验师资队伍建设，定期安排相关老师外出培训、学习，熟悉仪器设备的操作和使用；鼓励专业技术课老师积极开展科研活动，进行课题申报；鼓励本院研究生进行体育科研实验，对不同运动项目、不同运动群体进行研究。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周道平 | 运动训练 | 教授 |  |
| 2 | 张小林 | 体育教育 | 教授 |  |
| 3 | 吴永海 | 运动训练 | 副教授 |  |
| 4 | 吴湘军 | 体育教育 | 教授 |  |
| 5 | 谌晓安 | 运动人体科学 | 教授 |  |
| 6 | 陈玉凤 | 运动人体科学 | 教授 |  |
| 7 | 唐丽 | 运动人体科学 | 副教授 |  |
| 8 | 陈景 | 运动人体科学 | 高级实验师 |  |
| 9 | 张福兰 | 运动人体科学 | 高级实验师 |  |
| 10 | 石 红 | 运动人体科学 | 副教授 |  |
| 11 | 舒颜开 | 民族传统体育 | 副教授 |  |

八、学院审核意见

意大利TecnoBody平衡测试及平衡训练系统，主要应用于评定和训练受试者的平衡能力（含躯干、颈椎、髋关节、踝关节平衡能力）、运动控制能力。该设备在国内外有众多的用户，其文献发表量、市场占有率均据领域首位。设备的购置将满足体育科学学院专业基础课程实验教学、专业技术课程需要，完善学院基础实训基地的建设，为学院师生科研项目的实施提供资料设备支持。

同意购买。

（ 学院名称）（盖章）

年   月   日

九、学校主管部门审核意见

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

2018年   月   日

十、主管校领导审核意见

2018年   月   日