基因分析仪设备购置论证报告

一、拟建项目

基因分析仪设备购置

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：美国Thermo Fisher scientific（美国赛默飞世尔科技）

规格型号：SeqStudio

参考价格：25万元

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

（1）系统

可以连接到一个可选的网络生态系统，从而可以由用户选定的其它合作者及科学家分享和监控仪器数据。

仪器可连接至一个网络生态系统，并且自动上传仪器的数据/状态。

当与网络生态系统连接时，仪器允许联网的任意注册用户登录并使用。

（2）仪器

SeqStudio仪器体积小，高44.2cm（门关闭时）和56.9cm （门打开时），长64.8cm，宽49.5cm。

SeqStudio基因分析仪设计适合于标准8孔联管和96孔标准板。样品可从96孔微量滴定板或8联管中直接加样。SeqStudio系统软件支持在同一反应板上同时进行测序和片段分析。

SeqStudio基因分析仪内置一个固态长寿命激光器。

SeqStudio基因分析仪温控系统可维持10到60摄氏度的运行温度。

由于使用了仪器标准化方案，SeqStudio基因分析仪具有很高的信号均一性 - 无论是不同仪器之间、不同运行之间还是不同通道之间。

SeqStudio基因分析仪包含多个厂家校准的染料套装，可以自动进行光谱校准。

2、设备的先进性

本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

SeqStudio基因分析仪是一款用于基因分析研究的4通道荧光毛细电泳系统。

SeqStudio基因分析仪可以同时运行多个反应，最多能同时运行4个反应。该系统是全自动的，配备有一个多功能卡夹，其中包含聚合物、4道毛细管，以及阳极缓冲液。

运行条件可根据DNA测序和片段分析应用进行优化，同时具有自动化的DNA分离、检测和数据分析功能，可以读取碱基序列或检出片段大小生并成相应的结果。

使用配套软件系统，准确实现2100多种细菌和1114种真菌的基因水平鉴定。解决未知微生物的鉴定工作，同时建立自己的实验室微生物DNA数据库。完整提供同一种属不同菌株样品间遗传学亲缘远近信息, 实现对同种微生物的鉴定及基因分型工作。建立食源性和传染性致病微生物的污染追溯体系，推测可能的污染源和污染链,实现微生物污染的动态监测。

该设备符合节能减排的要求。实验消耗主要为电能，该设备以每年运算200天计，预计每年消耗电能达1000度，所需经费为0.15万元。有关费用从相关老师的科研经费中支出。

3、设备的应用范围

（1）相关微生物监测应用

细菌、真菌、病毒等微生物是引起许多人类疾病的元凶，目前人类能够深入了解并防治的由微生物引起的疾病还很少，对大量病原微生物的研究还处于初步探索阶段。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，旅游活动已成为人们生活的一部分。尤其是近20多年来，由于全球人口流动的加剧、病毒出现抗药性、生态环境遭到破坏等原因，过去已经控制的疾病如霍乱、鼠疫等开始重新出现或扩大传播范围，新发的疾病如禽流感、中东呼吸综合症病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等，给中国经济增长带来了较大的影响，而由旅游活动所引发的疾病的传播更值得重视。在这种形势下，能够掌握伴随旅游活动而发生的传染性致病微生物的传播规律，发现个人的健康及生理状态的联系，了解不同人群在各个器官内微生物的菌群分布情况的差异，有助于我们找到发现某些疾病的生物标记，而有目的性地对病人某些区域微生物群落结构的检测与调控，能够对很多疾病起到控制甚至是治疗的效果。

（2）生态环境微生物应用

生态环境问题是人类面临的三大问题之一，随着社会的发展、人类对未知世界探索能力的提高，环境污染已演变成为全球性问题，即使是远离人类居住地的南北极地区也未能幸免。当前，生态环境恶化问题日益突出，已成为制约社会经济可持续发展，威胁人类健康和生存的重要因素。我国是世界上环境污染最为严重的国家之一，大气、河流、湖泊、海洋和土壤等均受到不同程度的污染。太原、北京、乌鲁木齐、兰州、重庆、济南、石家庄位于世界十大空气污染最严重的城市之列，全国600多个城市中、大气质量符合国家一级标准的不足1%。全国范围的酸雨危害的程度和区域日益扩大。

目前环境保护中应用最广的、最为重要的是环境微生物技术，其在水污染控制、大气污染 治理、有毒有害物质的降解、清洁可再生能源的开发、废物资源化、环境监测、污染环境的修复和污染严重的工业企业的清洁生产等环境保护的各个方面，发挥着极为重要的作用。环境微生物技术处理污染物时，最终产物大都是无毒无害的、稳定的物质，如二氧化碳、水和氮气，处理效果一步到位，避免了污染物的多次转移，因此它是一种消除污染安全而彻底的方法。 除此之外环境微生物技术不仅单纯适用于环境污染治理，如今已相当广泛地应用于环境监测，成为环境质量预报和报警中的重要组成部分。

（3）药用种质资源保护鉴定应用

药用种质资源保护鉴定是研究中药品种、质量，制定中药标准的基础，寻找和扩大药源的前提和基础。中药四大传统鉴定方法为基原鉴定、性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定。传统鉴定方法的理论基础建立于分类群的性状特征分析，这些性状特征是与环境紧密相关的表现型。从分子遗传学角度来看，物种表现型的差异归根结底应追溯到基因型的差异，即在DNA 序列上的差异。因此，对基因组序列差异的比较研究无疑为植物分类和鉴定提供了本质依据。随着生命科学不断取得重大突破，分子生物学鉴定方法应运而生，该方法应用DNA 分子标记技术鉴定中药原植物及其药材和饮片，取得了快速发展。

DNA 条形码（DNA barcoding）技术是分子鉴定的最新发展，即通过比较一段通用DNA 片段，对物种进行快速、准确的识别和鉴定，是近年来生物分类和鉴定的研究热点，在物种鉴定方面显示了广阔的应用前景。DNA 条形码鉴定技术具有几大优势：（1）只需选用一个或少数几个基因片段即可对某个属、科甚至几十个科的绝大部分物种进行准确鉴定；（2）鉴定过程更加快速，可以在短时间内鉴定大量样本；（3）重复性和稳定性高；（4）实验过程标准、操作简单，更易实现物种鉴定自动化；（5）可有效缓解分类鉴定人才缺乏的现状；（6）可通过互联网和信息平台对现有物种序列信息进行集中统一管理，并可实现共享。中国已建立起中药材DNA条形码分子鉴定法，2015 年版《中华人民共和国药典》亦将DNA条形码技术作为标准鉴定指导原则收录。常用的植物DNA 分子标记技术有RFLP，RAPD，SSR，ISSR，AFLP 等。以ITS2为主体条形码序列鉴定中药材的方法体系，其中植物类中药材选用ITS2为主体序列，psbA-trnH为辅助序列，动物类中药材采用COI为主体序列，ITS2为辅助序列。在比较分析7个候选DNA条形码，对753个属、4800个物种、6600多个样品进行研究后发现，细胞核基因组的ITS2序列在物种水平的鉴定效率高达92.7%。

三、我校采购本设备的必要性

1、从本科教学、开放实验、学科建设、社会服务等方面介绍

生态旅游重点实验室在原有的生态旅游实验室基础上建设，现有实验教学用房500 m2，能开设实验项目10个。由于生态旅游专业开设时间不长，投入有限，因而实验室的现有教学资源不足，离本科教学的人才培养质量要求尚有差距，实验课开出率不理想，设计性、综合性、创新性的实验开出少，制约了生态旅游专业的建设和发展。以达到专业教学基本条件为目标来改造建设本实验室，对于提高专业办学质量，培养高素质应用型人才成为学校当前紧迫的建设任务之一。

根据2016年修订的旅游类专业人才培养方案和新开办的生态旅游专业教学计划需要，通过购买本设备，实验室计划建设生态旅游生物学实验分室，达到承担专业相关的《景区环境监测》、《旅游生态》和《生态旅游》等课程实践教学、科研及学生科技创新活动的需要。

同时，购买本设备，建设生态旅游湖南省重点实验室生态环境监测和生态生物学实验分室，也是为地方经济建设服务的需要。我校地处武陵山地区的四省（市）边区，该区地形复杂，生物、矿产等资源丰富，当地正在大力发展利用相关资源的工业。因此，科学的开发利用山区优势资源，振兴地方经济，而又尽可能少破坏生态环境便成了摆在我们面前的重要任务之一。而建立一个集教学、科研功能为一体的平台，既可以培养高质量的专业人才，也可直接从事三废治理、资源综合利用研究的环境科学与工程实验室则是完成这项重要任务的先决条件。

2、我校是否有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备？

我校生态学学科团队重点针对受损的生态系统（如旅游区）中的环境污染进行实时监测，为生态系统的保护、资源利用和管理提供理论依据和技术支持，以期为我校生态学科和旅游学科的发展提供新的研究方法，同时可以加学生的专业创新意识与创新能力。

我校资环学院生态旅游学科已有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备。该学科方向目前每年平均在国内外SCI期刊发表科研论文10篇左右。该设备的购置，可以更好的促进相关科研团队的凝练和提升，提高我校相关研究领域的科研成果。

3、该设备能否通过与其他高校共享解决等，如果是进口设备说明不能采用同类国产设备的原因。

该设备无法通过与其他高校共享解决。该设备为进口设备，目前国内同类设备技术参数低、功能不强，检测项目偏少。

四、设备使用效益及风险分析

（一）设备使用效益分析

1、设备年使用机时

该设备每年预计使用机时达2400小时。其中，本科教学占400机时，开放实验占500机时、对外服务占200机时、科学研究占1300机时。

2、设备投入使用后可以产生效益

本设备的购置，将极大地丰富和充实生态旅游实验室的内涵，大大增强现有实践教学项目开设能力。预计在本项目完成以后，将达到以下方面的投资效益：

（1）可满足我校生态学及相关专业的生态学、生态旅游、旅游生态教学需要（每年学生数为120人），还可能成为旅游生态学科研成果转化的平台。

（2）提高现有专业实验项目开出率和实验水平，增加创新性实验基础实验课，对于培养应用型专业人才有积极意义。

（3）实现仪器设备的资源共享、成为相关专业的公共平台：新增仪器设备到位后，不仅可使旅游生态类学生受益，也可为相关专业开设实验，还可供学生进行课外科技创新活动。

（4）为整个生态旅游学科的发展打下坚实的物质基础，大大改善教师的科研条件，提高教师的科研与教学素质，有利于教师结合地区各种生态问题积极开展科学研究和成果转化，提高专业办学质量的同时，也促进了地区经济与生态协调发展。

（二）项目风险分析

该设备为生态环境分析检测仪器，购置该设备无大的风险。制约该设备效益发挥的潜在因素包括实验室安置、实验人员的准确操作等。

五、保障措施

（一）人员配备

项目建成之后，按照中央与地方共建实验室项目相关规章制度配备相关专门人员执行日常使用与维护管理。

1、指派业务素质、专业责任心能力强的教师担任本实验室主任及副主任，明确其管理职责。建立智能化的帐、卡、物管理维护与使用资料库。

2、定期对本实验室中从事日常的实验课教学管理的教师进行操作技术培训，按照学校已较为完善的仪器设备运行使用登记和监控管理制度，对重点仪器设备指派专人技术负责，发挥实验人员承担本基础实验室的日常管理、维护与使用的工作积极性，确保先进仪器设备对基础教学的支持和预期使用效益充分发挥。

3、作好本项目使用的各项统计分析工作，充分发挥该设备的教学资源共享效益。

（二）配套条件

用房保障：本实验室的用房在原有生态旅游重点实验室的基础上改造调整和扩充，以保证先进的仪器设备安装使用需要。根据实际投资规模所采购的仪器设备安置需要，计划新增实验用房面积约20 m2。

水电保障：本实验室主要需要稳定电力供应，我校已建有电力专线，只需在进一步的详细设计中对安排的各实验用房中电力布线按教学要求时仪器设备摆放位置进行改造。学校能保障本实验室各仪器设备的供水供电要求。

（三） 运行经费

该设备每年所需耗材主要为水电消耗、仪器维护费。预计每年所需维护经费（含耗材、更换配件和维修）为1万元。

除中央财政专款外，学校将自筹部分资金，由院领导小组与学校协商筹措资金用于该设备的维护费。

（四）管理措施

按照吉首大学相关大型设备的建设与管理办法，制定该设备的管理制度体系。

其中设备管理包括《连续流动分析仪使用管理办法》、《连续流动分析仪设备、实验器材赔偿办法》等；

人员管理包括《实验室管理人员岗位职责》、《实验室工作人员管理办法》、《连续流动分析仪研究人员职责》等；

环境及安全管理包括《连续流动分析仪安全规则》、《连续流动分析仪消防管理制度》、《连续流动分析仪卫生管理规定》等。

通过严格执行相关管理办法，实现对该设备的有效管理，使之正常运行、发挥最大效益。

六、设备校内共享方案

通过开展多种形式的学术交流、科研与人才培养合作等方式，进一步加大该设备的开放力度，提高大型设备的利用率。

主要方式为：（1）吸纳校内其他教学科研成员承担相关课题，完成与该设备有关的科研任务；（2）为校内其他教师从事有关科研提供条件支持；（3）利用该设备为相关专业本科生实践教学、毕业论文提供训练，指导学生科技创新；（4）相关研究人员定期召开学术报告会议，交流学术成果，介绍该设备的应用领域。

- 项目建设单位论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称/学位 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向昌国 | 生态旅游 | 教授/学士 |  |
| 2 | 鲁明勇 | 生态旅游 | 教授/博士 |  |
| 3 | 姚小云 | 生态旅游 | 副教授/硕士 |  |
| 4 | 董坚峰 | 信息管理 | 副教授/博士 |  |
| 5 | 李国章 | 仪器管理 | 副教授/硕士 |  |

八

八、项目建设单位审核意见

该设备购置论证报告论证内容属实，设备系学院教学及科研工作急需设备，对提高本科及研究生人才培养质量及创新能力培养具有重要意义。

同意购置该设备。

吉首大学旅游与管理工程学院（盖章）

2018年 4月6 日

九、学校主管部门审核意见

（注：学校主管部门是指该类项目的牵头单位）

（ 主管部门名称）（盖章）

2018年   月   日

十、主管校领导审核意见

2018年   月   日