## 表3-3
附表3-3
2019年中央财政支持地方高校发展专项资金平台建设项目计划表
填报单位：吉首大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 设备名称／支出项目 | 设备型号规格／环改费支出用途 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
| 合计 | — | — | — | — |  | —
| 电力系统仿真与控制综合实验室项目小计 | — | — | — | 96 | 300 | —
| （1）电力系统模拟仿真实验室 | — | — | — | — | — | —
1-1 | 企业级应用服务器 | PowerEdge R730 | 台 | 4.1 | 1 | 4.1 | 厦门、DELL
1-2 | 网络版授权 | V7.0 | 个 | 0.7 | 30 | 21 | 北京、电科院
1-3 | PSASP潮流及绘图模块 | LF | 个 | 17 | 1 | 17 | 北京、电科院
1-4 | PSASP机电暂态模块 | ST | 个 | 17 | 1 | 17 | 北京、电科院
1-5 | PSASP短路电流模块 | SC | 个 | 7.2 | 1 | 7.2 | 北京、电科院
1-6 | PSASP静态安全分析 | SA | 个 | 8 | 1 | 8 | 北京、电科院
1-7 | PSASP用户自动义接口 | UD/UPI | 个 | 6 | 1 | 6 | 北京、电科院
1-8 | PSASP最优潮流和无功优化 | OPF | 个 | 9.5 | 1 | 9.5 | 北京、电科院
1-9 | PSASP电压稳定模块 | VST | 个 | 9.5 | 1 | 9.5 | 北京、电科院
1-10 | PSASP风电光伏储能模型 | WPP | 个 | 7.2 | 1 | 7.2 | 北京、电科院
1-11 | PSASP电磁暂态计算 | EMT | 个 | 18 | 1 | 18 | 北京、电科院
1-12 | PSASP保护整定 | RPS | 个 | 18 | 1 | 18 | 北京、电科院
1-13 | MATLAB接口 | MI | 个 | 9.5 | 1 | 9.5 | 北京、电科院
1-14 | PSASP40K节点 | ND | 个 | 9.5 | 1 | 9.5 | 北京、电科院
1-15 | 计算机 | T6900C | 台 | 0.6 | 30 | 18 | 上海、联想
1-16 | 交换机1 | LT8300-28G-4TF | 台 | 0.3 | 1 | 0.3 | 深圳、南土科技
1-17 | 交换机2 | LT8300-52G-4TF | 台 | 0.5 | 1 | 0.5 | 深圳、南土科技
1-18 | 数字存储器 |  | 台 | 0.4 | 10 | 4 | 上海、固伟
1-19 | 投影仪 | 明基MP777 | 台 | 1.1 | 1 | 1.1 | 台湾、明基
1-20 | 实验室环境改造费 |  |  |  |  | 7.5
| （2）微电网智能控制与仿真实验室 | — | — | — | — | — | —
2-1 | 10kW光伏模拟器 | PowerNex-SimPV5k | 台 | 6.5 | 1 | 6.5 | 上海、大周
2-2 | 光伏逆变器 | SUN2000-12KTL | 台 | 2 | 1 | 2 | 上海、华为
2-3 | 60kVA隔离变压器 | SG-60KVA | 台 | 9 | 1 | 9 | 上海、汇光
2-4 | 2kW直驱型风机模拟器 | PowerNex-Pwind2k-open | 台 | 19 | 1 | 19 | 上海、大周
2-5 | 15kW负载柜 | PowerNex-RLC15K | 台 | 7.2 | 1 | 7.2 | 上海、大周
2-6 | 线缆开关柜 | PowerNex-PCS20K | 台 | 5 | 1 | 5 | 上海、大周
2-7 | 20kWh锂电池柜 | US2000系列 | 台 | 8 | 1 | 8 | 上海、海中兴派能
2-8 | 变流器柜 | PowerNex-PCS20K | 台 | 12 | 1 | 12 | 上海、大周
2-9 | 保护装置及故障录波装置 | CSC系列 | 台 | 9 | 1 | 9 | 北京、四方
2-10 | 能量管理系统 | PowerNex-EMS | 台 | 18 | 1 | 18 | 上海、大周
2-11 | 电缆（动力、通讯），工程辅料等 |  |  |  |  | 3.9 | 上海、大周
2-12 | 实验室环境改造费 |  |  |  |  | 7.5
注：第三列“设备型号规格／环改费支出用途”栏，属采购设备的，填写设备型号、规格；属采购教学软件的，填写版本号；属实验室环境改造的，填写环境改造经费支出用途。

## 表3-3-1
附表3-3-1 2019年申请中央财政支持建设平台项目拟购设备使用情况分析表
实验室(中心）名称： 电力系统仿真与控制综合实验室 申报学校名称：吉首大学
| 拟购设备名称 | 开设实验项目名称 | 实验类型 | 建设类别 | 面向专业名称 | 面向学生数
1.电力系统模拟仿真实验室
1 | 企业级应用服务器 | 电力设备现场调试实验 | A | X | 电气工程及其自动化 | 800
2 | 网络版授权 | PQ分解法潮流仿真实验 | C | G | 通信工程
3 | PSASP潮流及绘图模块 | 牛顿法(功率式)潮流计算仿真实验 | C | G | 电子信息工程
4 | PSASP机电暂态模块 | 最佳乘子法(非线性规划法)潮流计算仿真实验 | C | X | 网络工程
5 | PSASP短路电流模块 | 牛顿法(电流式)潮流计算仿真实验 | C | G | 计算机科学与技术
6 | PSASP静态安全分析 | PQ分解转牛顿法潮流计算仿真实验 | C | G | 电子科学与技术
7 | PSASP用户自动义接口 | 同步电机模型仿真计算实验 | C | G | 机械工程
8 | PSASP最优潮流和无功优化 | 励磁调节器模型仿真计算实验 | C | G
9 | PSASP电压稳定模块 | 原动机调速器模型仿真计算实验 | C | G
10 | PSASP风电光伏储能模型 | PSS模型仿真计算实验 | C | X
11 | PSASP电磁暂态计算 | 综合动态负荷模型仿真计算实验 | D | X
12 | PSASP保护整定 | 静态负荷模型仿真计算实验 | C | X
13 | MATLAB接口 | 静止无功补偿器模型仿真计算实验 | C | X
14 | PSASP40K节点 | 直流输电模型仿真计算实验 | C | X
15 | 计算机 | 感应电动机仿真计算实验 | C | X
16 | 交换机1 | 三相对称故障仿真计算实验 | C | G
17 | 交换机2 | 不对称故障仿真计算实验 | C | G
18 | 数字存储器 | 复杂故障短路电流仿真计算实验 | D | X
19 | 投影仪 | 输电线工频暂态过电压仿真计算实验 | C | G
20 |  | 输电线潜供电流仿真计算实验 | C | X
21 |  | 三相不平衡方式下序电压序电流相电压相电流的仿真计算实验 | C | X
22 |  | 扰动方式和稳定措施模拟仿真计算实验 | D | G
23 |  | 交直流混合电力系统的短路电流仿真计算 | C | X
24 |  | 简单故障方式下的短路电流仿真计算实验 | C | G
25 |  | 线路故障扫描仿真计算实验 | C | X
26 |  | 故障点的短路电流和短路容量仿真计算实验 | C | X
27 |  | 电网各节点的正、负、零序戴维南等值阻抗仿真计算实验 | C | X
28 |  | 交直流混合系统网损仿真计算实验 | C | X
29 |  | N-1仿真计算实验 | C | X
30 |  | 指定切除方案仿真计算实验 | C | X
31 |  | Ward静态等值法稳态仿真计算实验 | C | X
32 |  | EPRI E' 等值法稳态和暂态稳定仿真计算实验 | C | X
33 |  | 等值简化网各种仿真计算实验 | C | X
34 |  | 自定义模型潮流和暂态稳定仿真计算实验 | C | X
35 |  | 电力系统有功优化仿真计算实验 | C | X
36 |  | 电力系统无功优化仿真计算实验 | C | X
37 |  | 电力系统有功和无功混合优化仿真计算实验 | C | X
38 |  | 电压稳定极限(稳定裕度)仿真计算实验 | C | X
39 |  | 电压稳定极限点模态分析仿真计算实验 | C | X
40 |  | 电压稳定极限点处各节点的电压-功率(系统总功率)灵敏度仿真计算实验 | C | X
41 |  | PSASP小干扰稳定计算程序与PSASP暂态稳定程序校验实验 | A | X
42 |  | 风光互补网仿真计算实验 | C | X
43 |  | 全网单相谐波潮流仿真计算实验 | C | X
44 |  | 三相对称谐波潮流仿真计算实验 | C | X
45 |  | 全网三相不对称谐波潮流仿真计算实验 | C | X
46 |  | 操作暂态模拟实验 | C | X
47 |  | 谐振暂态模拟实验 | C | X
48 |  | 故障暂态模拟实验 | C | X
49 |  | 分网并行计算仿真实验 | C | X
50 |  | 大型系统中继电保护的整定仿真计算实验 | C | X
2.微电网智能控制与仿真实验室
1 | 10kW光伏模拟器 | 微电网孤岛系统综合设计实验 | B | X | 电气工程及其自动化
2 | 光伏逆变器 | 微电网并网系统综合设计实验 | B | X | 通信工程
3 | 60kVA隔离变压器 | 模拟微电网输电线路设计实验 | B | X | 电子信息工程
4 | 2kW直驱型风机模拟器 | 微电网分布式电源设计——风电电源设计实验 | B | X | 网络工程
5 | 15kW负载柜 | 微电网分布式电源设计——光伏电源设计实验 | B | X | 计算机科学与技术
6 | 线缆开关柜 | 微电网分布式电源设计——风光互补电源设计实验 | B | X | 电子科学与技术
7 | 20kWh锂电池柜 | 微电网分布式电源设计——蓄电池电源设计实验 | B | X | 机械工程
8 | 变流器柜 | 微电网分布式电源设计——电动汽车电源设计实验 | B | X
9 | 保护装置及故障录波装置 | 微电网分布式电源设计——小型火电电源设计实验 | B | X
10 | 能量管理系统 | 微电网分布式电源设计——小型水电电源设计实验 | B | X
11 |  | 模拟风力发电机起动实验 | A | X
12 |  | 模拟风力发电机运行实验 | A | X
13 |  | 模拟风力发电机MPPT实验 | A | X
14 |  | 光伏发电特性研究实验 | C | X
15 |  | 电动汽车运行特性研究实验 | C | X
16 |  | 蓄电池BMS研究实验 | C | X
17 |  | 微电网可调负载系统设计实验 | B | X
18 |  | 微电网故障发生系统设计实验 | B | X
19 |  | 微电网继电保护和故障录波设计实验 | B | X |  | 800
20 |  | 微电网多电源系统设计实验 | B | X
21 |  | 交直流母线设计与连接实验 | B | X
22 |  | 微电网一次接线设计实验 | B | X
23 |  | 微电网二次接线设计实验 | B | X
24 |  | 微电网DC/AC模块设计实验 | B | X
25 |  | 微电网AC/DC模块设计实验 | B | X
26 |  | 微电网DC/DC模块设计实验 | B | X
27 |  | 微电网电源端电压/电流测量实验 | A | X
28 |  | 微电网孤岛运行状态下负载端电压/电流测量实验 | A | X
29 |  | 微电网并网运行状态下负载端电压/电流测量实验 | A | X
30 |  | 微电网分布式电源功率测量实验 | A | X
31 |  | 微电网负载端功率测量实验 | A | X
32 |  | 微电网孤岛运行状态下的频率调节实验 | C | X
33 |  | 微电网并网运行状态下的频率调节实验 | C | X
34 |  | 微电网孤岛运行状态下的电压调节实验 | C | X
35 |  | 微电网并网运行状态下的电压调节实验 | C | X
36 |  | 微电网并网/离网切换实验 | C | X
37 |  | 风力发电机直接并网设计实验 | B | X
38 |  | 风力发电机间接并网设计实验 | B | X
39 |  | 单一电源接入下微电网负荷预测能力研究实验 | D | X
40 |  | 双电源接入微电网负荷预测能力研究实验 | D | X
41 |  | 多电源接入微电网负荷预测能力研究实验 | D | X
设备总台件数：96 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：96 其中单价≥10万元台件数：7 单价≥40万元台件数：0 |  |  | 设备总值（万元）：285 单价＜800元：0 单价≥800元：285；其中单价≥10万元：119 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、建设类别：K—扩充实验组数；X—新增实验；G—改进实验；S-设备更新
3、附表3-3-1与附表3-3中设备名称栏中排序一致。

## 表3-3-2
附表3-3-2 2017～2019年申请中央财政支持建设平台现状汇总表
填报学校：吉首大学 数据截止日期：2018 年 3月22 日
实验室（中心） |  | 现有实验项目数 | 实验类型数 |  |  |  | 实验开出率% | 设备台件数 |  | 设备总价值（万元） | 设备技术水平（%） |  |  |  | 设备完好率%
序号 | 名称 |  | A类 | B类 | C类 | D类 |  | 单价≥800元 | 单价＜800元 |  | E类 | F类 | M类 | N类
1 | 程控交换实验室 | 8 | 4 | 3 | 1 |  | 100% | 65 | 0 | 26.71 |  |  |  | 50% | 50%
2 | DSP实验室 | 8 | 4 | 3 | 1 |  | 100% | 56 | 0 | 23.0013 |  |  |  | 50% | 50%
3 | 信号与系统实验室 | 9 | 7 | 2 |  |  | 100% | 20 | 0 | 4 |  |  |  | 70% | 70%
4 | 电路分析实验室 | 7 | 7 |  |  |  | 100% | 40 | 0 | 6.8 |  |  |  | 70% | 70%
5 | EDA实验室 | 5 | 5 |  |  |  | 100% | 70 | 0 | 43.3 |  |  |  | 50% | 50%
6 | 单片机与微机原理实验室 | 13 | 5 | 4 | 4 |  | 100% | 150 | 4 | 33.9275 |  |  | 50% |  | 20%
合 计
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入该类型实验个数。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代以前；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入各期设备所占的数量百分比。

## 表3-3-3
附表3-3-3 2019年申请中央财政支持建设平台现状表
实验室(中心）名称：程控交换实验室 数据截止日期：2018年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 程控交换原理实验系统及控制单元实验 | A | 通信工程、计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 350 | 程控交换原理实验箱 | ZYE1103D | 台 | 0.52 | 37 | 19.24 | N
[5 empty] | 联想电脑 | 启天2400 | 台 | 0.415 | 28 | 7.47 | N
2 | 用户线接口电路及二/四线变换器实验 | A |  | 350 | 同实验1
3 | 程控交换PCM编译码实验 | A |  | 350 | 同实验1
4 | 多种信号音及铃流信号发生器实验 | B |  | 350 | 同实验1
5 | 双音多频DTMF接收实验 | C |  | 350 | 同实验1
6 | 空分交换网络原理系统实验 | A |  | 350 | 同实验1
7 | 中继接口模拟局域网通信系统实验 | B |  | 350 | 同实验1
8 | 程控交换原理系统综合实验 | B |  | 350 | 同实验1
设备总台件数：65 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：65 其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：26.71 单价＜800元：0 单价≥800元：26.71 其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。
实验室(中心）名称：DSP实验室 数据截止日期：2018年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | CCS5000软件及使用实验 | A | 通信工程、计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 350 | DSP实验箱 | ZYE1801C型 | 台 | 0.45 | 35 | 15.75 | N
[5 empty] | 联想电脑 | 启天M430E | 台 | 0.3453 | 21 | 7.2513 | N
2 | 常用指令实验 | A |  | 350 | 同实验1
3 | DSP中断实验 | A |  | 350 | 同实验1
4 | 定时器实验 | B |  | 350 | 同实验1
5 | A/D转换与D/A转换实验 | C |  | 350 | 同实验1
6 | 基本算术运算实验 | A |  | 350 | 同实验1
7 | 卷积算法实验 | B |  | 350 | 同实验1
8 | 快速傅立叶算法实验 | B |  | 350 | 同实验1
设备总台件数：56 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：56 其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：23.0013 单价＜800元：0 单价≥800元：23.0013其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。
实验室(中心）名称：信号与系统 数据截止日期： 2018年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 阶跃响应与冲击响应 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 信号与系统及数字处理平台 | DJ-XH3 | 台 | 0.2 | 20 | 4 | M
2 | 连续时间系统的模拟 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
3 | 有源无源滤波器 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
4 | 抽样定理与信号恢复 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
5 | 二阶电路传输特性 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
6 | 信号卷积实验 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
7 | 信号频谱分析 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
8 | 信号的无失真传输 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
9 | 数字滤波器设计 | B | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
设备总台件数：20 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：20其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：4 单价＜800元：0 单价≥800元：4其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。
实验室(中心）名称：电路分析 数据截止日期： 2018年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 电路元件伏安特性的测量 | A | 通信工程、网络工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 350 | 20MHZ示波器 | MOS-620CH | 台 | 0.15 | 20 | 3 | M
[5 empty] | 电路分析实验箱 | XK-DGA | 台 | 0。19 | 20 | 3.8 | M
2 | 基尔霍夫定律 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
3 | 叠加原理 | A |  | 350 | 同实验1
4 | 戴维南定理 | A |  | 350 | 同实验1
5 | 受控源特性的研究 | A |  | 350 | 同实验1
6 | RC一阶电路的响应测试 | A |  | 350 | 同实验1
7 | 二阶动态电路响应的研究 | A |  | 350 | 同实验1
设备总台件数：40 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：40其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：6.8 单价＜800元：0 单价≥800元：6.8其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。
实验室(中心）名称：EDA 数据截止日期： 2017年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 1位全加器原理图输入设计 | A | 通信工程、网络工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 350 | EDA实验系统 | 开发系统GW48-ES模拟 | 台 | 0.4071 | 35 | 14.2485 | N
| 1位全加器VHDL文本输入设计 |  |  |  | 联想电脑 | 开天4820 | 台 | 0.83 | 35 | 29.05 | N
2 | 两位十进制计数器VHDL文本输入设计 | A | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 350 | 同实验1
3 | 4位十进制频率计VHDL文本输入设计 | A |  | 350 | 同实验1
4 | 数字秒表VHDL文本输入设计 | A |  | 350 | 同实验1
5 | 交通灯信号控制器VHDL文本输入设计 | A |  | 350 | 同实验1
设备总台件数：70 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：70 其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：43.3 单价＜800元：0 单价≥800元：43.3其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。
实验室(中心）名称：微机原理与单片机 数据截止日期：2018年2 月23 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 熟悉汇编语言的编程环境 | A | 通信工程、计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 350 | 计算机组成原理实验仪 | KDS-1 | 台 | 0.24 | 45 | 10.8 | N
2 | 循环程序设计实验 | A |  | 350 | 十六位微机实验系统 | DVCC-8086-E | 台 | 0.2909 | 25 | 7.2725 | N
3 | 子程序设计实验 | A |  | 350 | 单片机仿真实验仪 | DVCC-52S | 台 | 0.2448 | 5 | 1.224 | N
4 | 中断程序设计实验 | B |  | 350 | 单片机仿真实验仪 | DVCC-52S | 台 | 0.2112 | 20 | 4.224 | N
5 | 数字钟设计实验 | C |  | 350 | 万能编程器 | SUPER PRO/GX | 台 | 0.1709 | 4 | 0.6836 | N
6 | 8255输入输出实验 | A |  | 350 | 万能实验开发器 | GPLD/FPGA/P844 | 台 | 0.3552 | 2 | 0.7104 | N
7 | 扩展存储器读写实验 | B |  | 350 | 组合式仿真编程器 | Dais-52.196P | 台 | 0.4482 | 1 | 0.4482 | N
8 | 键盘显示接口实验 | B |  | 350 | 示波器 | CA80.20M | 台 | 0.26 | 8 | 2.08 | M
9 | 双机通信实验 | C |  | 350 | 交流电压表 | DA-16 | 台 | 0.0535 | 4 | 0.214 | M
10 | P1、P3口输入输出实验 | A |  | 350 | 数字电路学习机 | TPE-D2 | 台 | 0.1046 | 10 | 1.046 | M
11 | 基本I/O口扩展实验 | B |  | 350 | 集成模拟电路学习机 | TPE-A | 台 | 0.1046 | 10 | 1.046 | M
12 | 单片机与PC机的串行通信实验 | C |  | 350 | 单片机实验仪 | DVCC-51S | 台 | 0.229 | 10 | 2.29 | M
13 | 校园自动打铃系统设计 | C |  | 350 | 十六位微机实验系统 | DVCC-8086-E | 台 | 0.1887 | 10 | 1.887 | M
设备总台件数：154 单价＜800元数： 4 单价≥800元数：150其中单价≥10万元台件数：0 单价≥40万元台件数：0 | [5 empty] | 设备总值（万元）：33.9275 单价＜800元：0.214 单价≥800元：33.7135其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。

## 表3-3-4
附表3-3-4 2019 年申请中央财政支持建设平台基本情况表
实验室名称：电力系统仿真与控制综合实验室 |  |  |  |  | 填报学校：吉首大学
序号 | 实验室人员姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专、兼职 | 主要研究成果
1 | 李宗寿 | 实验室主任 | 40 | 硕士研究生 | 计算机应用 | 专职
2 | 廖柏林 | 实验室管理 | 31 | 博士研究生 | 控制理论与工程 | 专职
3 | 邓小飞 | 实验室管理 | 30 | 博士研究生 | 控制理论与工程 | 专职
4 | 黄光亚 | 实验室管理 | 30 | 硕士研究生 | 通信工程 | 专职
5 | 雷可君 | 实验室管理 | 30 | 博士研究生 | 电路与系统 | 专职
6 | 杨徉 | 实验室管理 | 27 | 硕士研究生 | 电力系统及其自动化 | 专职
7 | 杨喜 | 实验室管理 | 35 | 博士研究生 | 信息论与编码 | 兼职
8 | 丁雷 | 实验室管理 | 45 | 博士研究生 | 控制理论与工程 | 兼职
9 | 谭子尤 | 实验室管理 | 42 | 硕士研究生 | 电路与系统 | 兼职
10 | 彭丽 | 实验室管理 | 29 | 硕士研究生 | 控制理论与工程 | 兼职
11 | 牛一博 | 实验室管理 | 27 | 硕士研究生 | 高电压与绝缘技术 | 兼职
12 | 扈海泽 | 实验室管理 | 27 | 硕士研究生 | 高电压与绝缘技术 | 兼职
实验室面积：1100 M2 |  |  | 开设实验课门数： 24 门 |  |  | 实验项目数：91 个，其中:验证性实验：10个；综合性实验：53个；设计性实验：22 个；创新型实验：6个。
设备总台件数：405 单价＜800元数： 0 单价≥800元数：405；其中单价≥10万元台件数：10 单价≥40万元台件数：0；设备总值（万元）：137.77 单价＜800元：0 单价≥800元：137.77；其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0