## 表3-3
附表3-3
2018年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表
填报单位：吉首大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 设备名称／支出项目 | 设备型号规格／环改费支出用途 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
| 合计 |  |  |  | 353 | 300 |  | —
| 1、功能材料成型与加工实验分室 |  |  |  |  | 65.3
1-1 | 全方位行星式球磨机 | QM-QX10 | 台 | 1.8 | 2 | 3.6 | 河南丰德机械制造有限公司(0371-85028566)；宜兴市艺俊陶瓷机械设备有限(86 0510 87187800)；长沙天创粉末技术有限公司(86 0731 84027560) | 1-1
1-2 | 全方位行星式球磨机 | QM-QX4 | 台 | 1.4 | 2 | 2.8 | 河南丰德机械制造有限公司(0371-85028566)；宜兴市艺俊陶瓷机械设备有限(86 0510 87187800)；长沙天创粉末技术有限公司(86 0731 84027560) | 1-2
1-3 | 水热反应釜，配聚四氟乙烯内胆 | 50mL | 台 | 0.03 | 6 | 0.18 | 上海予申仪器有限公司(86 021 54397628)；上海羌强实业发展有限公司(86 021 61070507)；郑州华特仪器设备有限公司(86 0371 64285336) | 1-3
1-4 | 水热反应釜，配聚四氟乙烯内胆 | 100mL | 台 | 0.04 | 8 | 0.32 | 上海予申仪器有限公司(86 021 54397628)；上海羌强实业发展有限公司(86 021 61070507)；郑州华特仪器设备有限公司(86 0371 64285336) | 1-4
1-5 | 水热反应釜，配PPL内胆 | 100mL | 台 | 0.04 | 20 | 0.8 | 上海羌强实业发展有限公司(86 021 61070507)；滨海县正信仪器厂(86 0515 84103802)；郑州华特仪器设备有限公司(86 0371 64285336) | 1-5
1-6 | 水热反应釜，配PPL内胆 | 200mL | 台 | 0.07 | 10 | 0.7 | 上海羌强实业发展有限公司(86 021 61070507)；滨海县正信仪器厂(86 0515 84103802)；郑州华特仪器设备有限公司(86 0371 64285336) | 1-6
1-7 | 大口径单温区管式炉 | GSL-1100X-8.5-S(UL) | 台 | 1.5 | 2 | 3 | 上海识捷电炉有限公司(86 021 59945851)；上海仝科电炉设备有限公司(86 021 61315873);河南成仪设备科技有限公司（86 0371 55027790） | 1-7
1-8 | 电热恒温鼓风干燥器 | DHG-9626A | 台 | 0.5 | 10 | 5 | 上海姚氏仪器设备厂(86 021 67185410)；上海合恒仪器设备有限公司(86 021 60497606)；上海东麓仪器设备有限公司(86 021 57456877) | 1-8
1-9 | 真空干燥箱 | DZF-6090 | 台 | 0.6 | 5 | 3 | 上海圣科仪器设备有限公司(86 021 63532912)；上海精宏(86 0534 5086287)；济南鑫贝西生物技术有限公司(86 0531 68629509) | 1-9
1-10 | 冲片机 | MRX-CP60冲片机 | 台 | 0.5 | 1 | 0.5 | 深圳市铭锐祥自动化设备有限公司(86 0755 4006669912)；承德建德检测仪器有限公司(86 0314 2256113)；无锡市锡城俊平仪器科技有限(86 0510 83106648) | 1-10
1-11 | 电子天平 | JA2003上海舜宇恒平 | 台 | 0.1 | 12 | 1.2 | 上海方瑞仪器源头厂家(86 021 34625017)；天津市铭钻电子(86 022 86670560)；上海平轩科学仪器有限公司(86 021 61497923) | 1-11
1-12 | 超声波清洗仪 | JPS-40 | 台 | 0.1 | 6 | 0.6 | 深圳洁泰超声源头厂家(86 0755 88846677)；深圳洁盟清洗设备源头厂家(86 189 18926013581)；广东固特超声源头厂家 (86 0755 29917988) | 1-12
1-13 | 循环水抽滤多用真空泵 | SHZ-D (Ⅲ) | 台 | 0.1 | 6 | 0.6 | 上海一凯仪器设备有限公司(86 021 59592676)；温州蓝星机电设备有限公司(0577 - 86728867)；上海皓昕机电设备有限公司(86 021 60539800) | 1-13
1-14 | 玛瑙研钵 | C150 | 个 | 0.05 | 4 | 0.2 | 雪蓓官方旗舰店(020 - 81221026)；黑山县环宇玛瑙经销处(86 0416 5905605)；长沙市芙蓉区行星机械设备厂(86 0731 85577944) | 1-14
1-15 | 玛瑙研钵 | C250 | 个 | 0.1 | 4 | 0.4 | 雪蓓官方旗舰店(020 - 81221026)；黑山县环宇玛瑙经销处(86 0416 5905605)；长沙市芙蓉区行星机械设备厂(86 0731 85577944) | 1-15
1-16 | 电池测试仪 | LAND-CT2001A,5V/5mA | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 常州海尔帕电子科技有限公司(86 0519 86636180)；武汉中天东升电气有限公司(86 027 83635488)；漯河市速能电源设备有限公司(86 0395 3373588) | 1-16
1-17 | 电池测试仪 | LAND-CT2001A,5V/10mA | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 常州海尔帕电子科技有限公司(86 0519 86636180)；武汉中天东升电气有限公司(86 027 83635488)；漯河市速能电源设备有限公司(86 0395 3373588) | 1-17
1-18 | 管式马弗炉 | BLMT | 台 | 0.8 | 4 | 3.2 | 洛阳市博莱曼特试验电炉有限公司(86 0379 60626696)；上海识捷电炉有限公司(86 021 59945851);重庆市松朗电子仪器有限公司(86 023 65686895) | 1-18
1-19 | 玻璃气流烘干器 | KQ-C | 台 | 0.05 | 4 | 0.2 | 上海予申仪器有限公司(86 021 54397628)；巩义市宏华仪器设备工贸有限公司(86 0371 63270552)；郑州杜甫仪器厂(86 0371 64420525) | 1-19
1-20 | pH计 | PHS-3C | 台 | 0.25 | 10 | 2.5 | 济南捷岛分析仪器有限公司(86 0531 88030568)；沈阳市博腾仪器设备有限公司(86 024 23832297)；杭州宏事达化工仪器有限公司(86 0571 82753881)，雷磁 | 1-20
1-21 | 马弗炉 | BF1200-30 ACX | 台 | 0.8 | 4 | 3.2 | 湘仪(0731-88317217)；上海煜志机电设备有限公司(021-39968011) ；捷呈实验仪器(15821711153) | 1-21
1-22 | 电动搅拌器 | D2004W | 台 | 0.15 | 6 | 0.9 | 湘仪(0731-88317217)；生工生物工程上海（股份）有限公司（400-821-0268）；北京鑫骉腾达仪器设备有限公司(010-57492569) | 1-22
1-23 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | 台 | 0.1 | 16 | 1.6 | 湘仪(0731-88317217);天恒仪器(400-800-4563);吉林省赛德纳制药技术有限公司(0431-84998919); | 1-23
1-24 | 低速离心机 | TDZ5-WS | 台 | 0.8 | 4 | 3.2 | 湘仪(0731-88317217);上海赵迪生物科技有限公司(86-021-35110780);北京时代北利离心机有限公司(010-63861691) | 1-24
1-25 | 微量高速离心机 | TG16-WS | 台 | 1 | 4 | 4 | 湘仪(0731-88317217);杭州佑宁仪器有限公司(86 0571 87613616);盐城市凯特实验仪器有限公司(86 0515 88207975) | 1-25
1-26 | 超纯水机 | PCDX-J-B-10-T | 台 | 1 | 2 | 2 | 济南来宝医疗器械有限公司(0531-68629731)；成都品成科技有限公司(13908189684)；济南来宝医疗器械有限公司(0531-68629731) | 1-26
1-27 | 大功率LED光源系统 | CEL-LED100 | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司(0769-23187951);北京中教金源科技有限公司( 010-63716865);西安比诺仪器设备有限公司(0571-81903045) | 1-27
1-28 | 真空冷冻干燥机 | FD-1-5 | 台 | 3.5 | 2 | 7 | 南京煜鑫机械科技有限公司(15952017045)；上海比朗仪器制造有限公司(02134202608)；凯奥机械源头厂家(86-0769-88750333) | 1-28
1-29 | 投影仪 | 索尼 VPL-EX253 | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 索尼(4008109000)；明基（400-8888-110）；松下（400-810-0781） | 1-29
1-30 | 试验台 | 定制 |  | 0.18 | 15 | 2.7 | 洛阳万多(13837998866)，长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 1-30
1-31 | 仪器柜 | 定制 |  | 0.15 | 10 | 1.5 | 洛阳万多(13837998866)，长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 1-31
1-32 | 实验室环境改造费 | 环境改造经费支出 |  | 4 | 1 | 4 | —— | 1-32
| 2、结构材料成型与热处理实验分室 |  |  |  |  | 87.4
2-1 | 疲劳试验机 | PWS 100 | 台 | 1.2 | 2 | 2.4 | 湘仪(0731-88317217)；济南中创工业测试系统有限公司(0531-85555886)；东莞东洋机械有限公司(0769-28687013) | 2-1
2-2 | 热轧机 | ZK31250L | 台 | 4.5 | 2 | 9 | 湘仪(0731-88317217)；常熟市盛龙机械设备有限公司(13814911668)；常州市武进广宇花辊机械有限公司（400-8811-769） | 2-2
2-3 | 冷轧机 | SL-1201 | 台 | 2.5 | 2 | 5 | 湘仪(0731-88317217)；郑州君航机电科技有限公司(0130 - 14530093)；佛山市睿至锋五金机械有限公司(0757 - 86251683) | 2-3
2-4 | 注塑机 | TC-LS-DG | 台 | 5.5 | 2 | 11 | 顺天成(0755 - 23007858)；盐城市顺驰机械科技有限公司(0515 - 88667918)；常州豪屹塑化有限公司(519 - 85766057) | 2-4
2-5 | 双螺杆挤出机 | PLC-08 | 台 | 7 | 2 | 14 | 南京科尔克挤出装备源头厂家(13851544440)；苏州弗远克机械有限公司(17306168098)；无锡凯锦华塑业有限公司(13358103370) | 2-5
2-6 | 高温立式真空气氛管式炉 | GWGQ-4-17 | 台 | 3.2 | 2 | 6.4 | 湘仪(0731-88317217)；杭州卓驰仪器(0571-28006670)；北京诚联恺达科技有限公司（433-900-1654） | 2-6
2-7 | 致密度仪 | aa | 支 | 0.7 | 2 | 1.4 | 厦门科王电子有限公司(0592 - 6683945)；仪特诺电子(400-6125-068)；东莞市广开仪器设备有限公司(0769-87199088) | 2-7
2-8 | 全自动热膨胀仪 | PCY | 台 | 2.5 | 2 | 5 | 湘仪(0731-88317217)；中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(0379-64206061)；湘潭市仪器仪表有限公司(4008-895-899) | 2-8
2-9 | 保护气氛箱式电阻炉 | QSH-ABF-1700T | 台 | 1.6 | 2 | 3.2 | 上海全硕(13621798506)；郑州诺泰科技有限公司(0371-53370200);杭州卓驰仪器(0571-28006670) | 2-9
2-10 | 压片机模具 | MJ | 台 | 0.1 | 8 | 0.8 | 北京新诺立华(188-0101-5117)；苏特科技(13961110551)；上海天祺制药机械有限公司(021-62607055) | 2-10
2-11 | 真空退火炉 | QSH-VF-1700T | 台 | 3.3 | 2 | 6.6 | 湘仪(0731-88317217);丹阳市电炉厂有限公司(13775555087)；上海炬晶(400-021-5550) | 2-11
2-12 | 渗碳炉 | KEC-40-9 | 台 | 3 | 2 | 6 | 伟达(86 0572 6321278)；江苏博能炉业有限公司(15252933399)；江苏益科热处理设备有限公司0515-83856311） | 2-12
2-13 | 高频感应加热炉 | MTI-合肥科晶 | 台 | 1 | 2 | 2 | 沈阳科晶(024-23826163)；上海炬晶(400-021-5550)；洛阳万峰工业炉有限公司(60898089） | 2-13
2-14 | 熔铝炉 | XD-1600VCB | 台 | 2 | 2 | 4 | 湘仪(0731-88317217)；上海炬晶(400-021-5550)；洛阳万峰工业炉有限公司(60898089） | 2-14
2-15 | 对辊机 | MSK-2150 | 台 | 1 | 2 | 2 | 湘仪(0731-88317217);河南红星矿山机器公司(0371-6777 2626)；郑州科菲达机械工业科技有限公司(158-3814-1605) | 2-15
2-16 | 投影仪 | 索尼 VPL-EX253 | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 索尼(4008109000)；明基（400-8888-110）；松下（400-810-0781） | 2-16
2-17 | 实验台 | 定制 | 个 | 0.18 | 10 | 1.8 | 洛阳万多(13837998866)，长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 2-17
2-18 | 仪器柜 | 定制 | 个 | 0.15 | 8 | 1.2 | 洛阳万多(13837998866)，长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 2-18
2-19 | 实验室环境改造费 | 环境改造经费支出 |  | 4 | 1 | 4 | —— | 2-19
| 3、材料结构与性能分析实验室 |  |  |  |  | 94.3
3-1 | 热重分析仪 | BOEN 23658 | 台 | 18.3 | 1 | 18.3 | 费尔伯恩精密仪器（上海）有限公司(400 088 6962)； 广州科晓科学仪器有限公司(020 86351404 36680757)；京仪高科（010-86227741） | 3-1
3-2 | 电化学工作站 | CHI660E | 台 | 7 | 1 | 7 | 北京东方德兴科技有限公司(86 010 57025395)；上海鹏奕仪器有限公司(021-54288828)；北京吉特普伦生物技术有限公司(010-51628202) | 3-2
3-3 | 紫外-可见分光光谱仪 | Agilent Cary 100-1 | 台 | 18 | 1 | 18 | 济南捷岛分析仪器有限公司(0531-88030568)；杭州科晓化工仪器设备有限公司(13867159227)；费尔伯恩实业发展（上海）有限公司(400 088 6962) | 3-3
3-4 | 固体样品测试附件 | Agilent Cary 100-2 | 台 | 5.6 | 1 | 5.6 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；上海和学国际贸易有限公司（021-34687263）；北京普析通用仪器有限责任公司（400-610-0172） | 3-4
3-5 | 原子吸收光谱仪 | AA-6880 | 台 | 18.5 | 1 | 18.5 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；上海和学国际贸易有限公司（021-34687263）；上海光谱仪器有限公司（021-64951739） | 3-5
3-6 | 套筛 | 标准 | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；上海和学国际贸易有限公司（021-34687263）；新乡市三辰机械有限公司（13949643498） | 3-6
3-7 | 粗糙度仪 | GP3-2 | 台 | 0.6 | 2 | 1.2 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；上海和学国际贸易有限公司（021-34687263）；陕西威尔机电科技有限公司（029-81134043） | 3-7
3-8 | 小型喷砂机 | GPS -50 | 台 | 0.5 | 4 | 2 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；广州良威自动化设备有限公司（400 0692 108）；武汉维纽迪机械制造有限公司（027 87051888） | 3-8
3-9 | 小型电焊机 | 220V型蓄电式 | 台 | 0.2 | 4 | 0.8 | 无锡杰博科技源头厂家（010--83211953）；松下（400-810-0781）；深圳市瑞凌实业股份有限公司（4008-826-366） | 3-9
3-10 | 投影仪 | 索尼 VPL-EX253 | 台 | 0.8 | 1 | 0.8 | 索尼（400-810-9000）;明基（400-8888-110）；松下（400-810-0781） | 3-10
3-11 | 红外光谱议 | FTIR-650 | 台 | 12 | 1 | 12 | 广州科晓科学仪器有限公司（020-36248324）；上海倍蓝光电科技有限公司（021-51086042）；北京欧普特科技有限公司（010-5791 5798） | 3-11
3-12 | 实验台 | 定制 | 个 | 0.18 | 15 | 2.7 | 洛阳万多(0379-65687982)；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166）；长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018） | 3-12
3-13 | 仪器柜 | 定制 | 个 | 0.15 | 12 | 1.8 | 洛阳万多(0379-65687982)；长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 3-13
3-14 | 实验室环境改造费 | 环境改造经费支出 |  | 4 | 1 | 4 | —— | 3-14
| 4、材料微组织结构计算实验分室 |  |  |  |  | 53
4-1 | 兼容机 | CPU：i7-6700 内存：16G ，固态硬盘+ 2T | 台 | 0.8 | 8 | 6.4 | 广州思源网络科技有限公司(86 020 28186800-886)；山东梦帆信息科技有限公司(86 0531 55557505)；广州瑞畅数码科技有限公司(13580487038) | 4-1
4-2 | 工作站 | CPU：Xeon E5-2697V4*2，内存：64G 硬盘 2T*4，含Nanodcal+Device Studio软件 | 个 | 11.8 | 1 | 11.8 | 广州思源网络科技有限公司(86 020 28186800-886)；山东梦帆信息科技有限公司(86 0531 55557505)；广州瑞畅数码科技有限公司(13580487038) | 4-2
4-3 | 光化学常压反应器 | CEL-APR250 | 台 | 2 | 2 | 4 | 滨海县正信仪器厂(13815514929)；上海比朗仪器制造有限公司(02134202608)； 工大机械源头厂家(4008321055) | 4-3
4-4 | 石英光电反应池 | CEL-CPE50 | 台 | 0.2 | 4 | 0.8 | 河北联益玻璃钢有限公司(0318-8565688);北京中教金源科技有限公司(400-860-5168转1988 );美国PINE公司(18901354771) | 4-4
4-5 | 液压封口机 | JK-YYFK-20 | 台 | 0.9 | 1 | 0.9 | 湘仪(0731-88317217);上海苍茂实业有限公司(86 021 51029332);绍兴柯桥沪越联合包装机械厂(86 0575 85101681) | 4-5
4-6 | 高分辨金相显微镜 | 带高分辨照相系统 | 台 | 8 | 2 | 16 | 重庆光电(17784210768);永新光学(86-574-87906088);北京上光仪器有限公司(010-64034191) | 4-6
4-7 | 压力可控电动封装机 | MSK-E110 | 台 | 1 | 2 | 2 | 湘仪(0731-88317217);合肥科晶材料技术有限公司(0551-5591559);深圳市科晶智达科技有限公司(18025386577) | 4-7
4-8 | 千分尺 | 标准 | 个 | 0.05 | 10 | 0.5 | 湘仪(0731-88317217);宁波大虹科技股份有限公司(86 0574 89069022);德清盛泰芯电子科技有限公司(86 0572 8666163) | 4-8
4-9 | 游标卡尺 | 标准 | 个 | 0.04 | 10 | 0.4 | 湘仪(0731-88317217);广州安度测量仪器有限公司(86 020 8201-9119-31); | 4-9
4-10 | 介电常数测试仪 | STD-A | 台 | 2.6 | 1 | 2.6 | 湘仪(0731-88317217);昆山铭尚精密机电有限公司(86 0512 55232818);南通市锦诺工量刃具有限公司(86 0513 83525930) | 4-10
4-11 | 投影仪 | 索尼 VPL-EX253 | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 | 索尼(4008109000);深圳市乐佳达科技有限公司(86 0755 13798504432);深圳市开心电子有限公司(86 0755 28196585) | 4-11
4-12 | 实验台 | 定制 | 个 | 0.18 | 10 | 1.8 | 洛阳万多(0379-65687982)；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166）；长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018） | 4-12
4-13 | 仪器柜 | 定制 | 个 | 0.15 | 8 | 1.2 | 洛阳万多(0379-65687982)；长沙则天实验室设备有限公司（0731-89826018）；江苏欧派实验装备有限公司（0510-87875166） | 4-13
4-14 | 实验室环境改造费 | 环境改造经费支出 |  | 3 | 1 | 3 | —— | 4-14
注：第三列“设备型号规格／环改费支出用途”栏，属采购设备的，填写设备型号、规格；属采购教学软件的，填写版本号；属实验室环境改造的，填写环境改造经费支出用途。

## 表3-3-1
附表3-3-1 2018年申请中央财政支持建设教学实验平台项目拟购设备使用情况分析表
实验室(中心）名称：材料改性与表征实验室 申报学校名称：吉首大学
序号 | 拟购设备名称 | 开设实验项目名称 | 实验类型 | 建设类别 | 面向专业名称 | 面向学生数
1 | 全方位行星式球磨机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
2 | 水热反应釜，配聚四氟乙烯内胆 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
3 | 水热反应釜，配PPL内胆 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
4 | 大口径单温区管式炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
5 | 电热恒温鼓风干燥器 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
6 | 真空干燥箱 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
7 | 冲片机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
8 | 电子天平 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
9 | 超声波清洗仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
10 | 循环水抽滤多用真空泵 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
11 | 玛瑙研钵 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
12 | 玛瑙研钵 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
13 | 电池测试仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
14 | 电池测试仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
15 | 电池测试仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
16 | 高低温试验箱 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
17 | 管式马弗炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
18 | 玻璃气流烘干器 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
19 | pH计 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
20 | 马弗炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
21 | 电动搅拌器 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
22 | 集热式磁力搅拌器 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
23 | 电子防潮箱 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
24 | 低速离心机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
25 | 微量高速离心机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
26 | 超纯水机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
27 | 大功率LED光源系统 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
28 | 真空冷冻干燥机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
29 | 疲劳试验机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
30 | 热轧机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
31 | 冷轧机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
32 | 注塑机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
33 | 双螺杆挤出机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
34 | 管式电阻炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
35 | 高温立式真空气氛管式炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | c | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
36 | 致密度仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
37 | 全自动热膨胀仪 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
38 | 保护气氛箱式电阻炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
39 | 液压式压力试验机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
40 | 压片机模具 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
41 | 石墨氧化性试验电炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
42 | 真空退火炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
43 | 渗碳炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
44 | 高频感应加热炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
45 | 熔铝炉 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
46 | 对辊机 | 材料成型、加工实验操作、材料的热处理、有色金属的热处理、高分子材料成型、塑性加工实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
47 | 热重分析仪 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
48 | 紫外-可见分光光谱仪 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
49 | 固体样品测试附件 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
50 | 电化学工作站 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
51 | 原子吸收光谱仪 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
52 | 套筛 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | C | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
53 | 粗糙度仪 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
54 | 小型喷砂机 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
55 | 小型电焊机 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
56 | 红外光谱议 | 材料的结构和性能表征，相关性能测试 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
57 | 兼容机 | 材料计算相关实验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
58 | 工作站 | 材料计算相关实验 | B | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
59 | 光化学常压反应器 | 玻璃材料的加工实验、成型实验、以及玻璃材料相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
60 | 石英光电反应池 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
61 | 液压封口机 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
62 | 高分辨金相显微镜 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
63 | 压力可控电动封装机 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
64 | 千分尺 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
65 | 游标卡尺 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
66 | 介电常数测试仪 | 陶瓷材料的加工实验、成型实验、以及陶瓷相关性能的试验 | A | X | 材料科学与工程/无机非金属/机械专业/化工专业 | 800
设备总台件数：单价＜800元数：68台，单价≥800元数：285台，其中单价≥10万元台件数：5台，单价≥40万元台件数：0台 |  |  | 设备总值（万元）：单价＜800元：3.3， 单价≥800元：281.7， 其中单价≥10万元：68.6， 单价≥40万元：0。
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、建设类别：K—扩充实验组数；X—新增实验；G—改进实验；S-设备更新
3、附表3-3-1与附表3-3中设备名称栏中排序一致。

## 表3-3-2
附表3-3-2 2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平台现状汇总表
填报学校：吉首大学 数据截止日期：2017年7月26日
实验室（中心） |  | 现有实验项目数 | 实验类型数 |  |  |  | 实验开出率% | 设备台件数 |  | 设备总价值（万元） | 设备技术水平（%） |  |  |  | 设备完好率%
序号 | 名称 |  | A类 | B类 | C类 | D类 |  | 单价≥800元 | 单价＜800元 |  | E类 | F类 | M类 | N类
1 | 材料制备实验室 | 65 | 15 | 25 | 15 | 10 | 100 | 334 | 56 | 400 | 无 | 无 | 16 | 84 | 100
合 计
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入该类型实验个数。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代以前；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入各期设备所占的数量百分比。

## 表3-3-3
附表3-3-3 2018年申请中央财政支持建设教学实验平台现状表
实验室(中心）名称：材料制备实验室 数据截止日期： 2017年7月25日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
1 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 超高真空排气台 | CP2 | CP2北京利方达真空技术有限责任公司 | 5.5 | 1 | 5.5 | N
2 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 不间断电源 | STX-3 | 山特C3KS山特电子（深圳）有限公司 | 0.3 | 20 | 6 | N
3 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 温度控制器 | XMTD-8222 | XMTD-8222余姚市依泰仪表厂 | 0.03 | 18 | 0.54 | N
4 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | DZF-6050上海博迅实业有限公司 | 0.5 | 8 | 4 | N
5 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 真空泵 | 2BV 2060 | 2BV 2060长沙天耀真空设备有限公司 | 0.25 | 12 | 3 | N
6 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 循环水式真空泵 | SHZ-D(III) | SHZ-D(III)浙江黄岩求精真空泵厂 | 0.12 | 10 | 1.2 | N
7 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 颗粒分布仪 | WQL | WQL上海仪电物理光学仪器有限公司 | 5 | 2 | 10 | N
8 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | WDW-50济南时代试金仪器有限公司 | 7.5 | 2 | 15 | N
9 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 扩晶机 | HKD-220KJ-4 | HKD-220KJ-4深圳市科信达自动化设备有限公司 | 0.5 | 3 | 1.5 | N
10 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 固晶机 | HKD-220CJ | HKD-220CJ深圳市科信达自动化设备有限公司 | 0.3 | 3 | 0.9 | N
11 | 电子封装技术与工艺、半导体封装、微电子封装工艺、LED封装技术等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 焊线机 | WT-2310 | WT-2310深圳市微恒自动化设备有限公司 | 2 | 3 | 6 | N
12 | 电子封装技术与工艺、半导体封装、微电子封装工艺、LED封装技术等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 点胶机 | DJ-2008 | DJ-2008深圳市微恒自动化设备有限公司 | 0.3 | 3 | 0.9 | N
13 | 电子封装技术与工艺、半导体封装、微电子封装工艺、LED封装技术等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 样品保存柜 | BCD-539WT | BCD-539WT(惠民)海尔 | 0.5 | 2 | 1 | N
14 | 电子封装技术与工艺、半导体封装、微电子封装工艺、LED封装技术等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电子防潮箱 | RD-126 | RD-126苏州世台防潮科技有限公司 | 0.2 | 5 | 1 | N
15 | 电子封装技术与工艺、半导体封装、微电子封装工艺、LED封装技术等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 手套箱 | STX-3 | STX-3南京科析实验仪器研究所 | 3.5 | 4 | 14 | M
16 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 金相试样预磨机 | YM-1A | YM-1A上海金相机械设备有限公司 | 0.25 | 8 | 2 | N
17 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 金相试样抛光机（台式） | PG-1A | PG-1A上海金相机械设备有限公司 | 0.2 | 8 | 1.6 | N
18 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 金相试样镶嵌机 | ZXQ-1 | ZXQ-1上海金相机械设备有限公司 | 1.6 | 4 | 6.4 | N
19 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 200mm单相台式砂轮机（双头） | M3220 | M3220杭州临安西湖砂轮机厂 | 0.03 | 10 | 0.3 | N
20 | 太阳能电池、分子束外延生长、单晶生长、元素分析、磁控溅射等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 手动砂轮切割机 | AbrasiMet 2 | AbrasiMet 250美国标乐 | 1 | 2 | 2 | N
21 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 坩埚电阻炉 | SG-5-10 | SG-5-10沈阳市节能电炉厂 | 0.2 | 10 | 2 | N
22 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 自动精密研磨抛光机 | UNIPOL-1502 | UNIPOL-1502深圳市科晶智达科技有限公司 | 3 | 3 | 9 | N
23 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 双目金相显微镜 | 4XB | 4XB上海立光精密仪器有限公司 | 0.6 | 8 | 4.8 | N
24 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电热恒温鼓风干燥器 | GZX-9023 | GZX-9023上海博迅实业有限公司 | 0.25 | 10 | 2.5 | N
25 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101S | DF-101S巩义市予华仪器有限公司 | 0.1 | 16 | 1.6 | N
26 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 立式带锯机 | T-360 | T-360苏州乔鑫精密机械有限公司 | 1 | 2 | 2 | N
27 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 粉末压片机 | 769YP-15A | 769YP-15A天津市科器高新技术公司 | 0.5 | 8 | 4 | N
28 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | B | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 超声波清洗器 | KQ-100 | KQ-100昆山超声仪器有限公司 | 0.3 | 6 | 1.8 | N
29 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | B | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 水浴锅 | HH-4 | HH-4常州澳华仪器有限公司 | 0.06 | 10 | 0.6 | N
30 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 反应釜 | YZ-HRE-100ML | YZ-HRE-100ML北京岩征生物科技有限公司 | 0.05 | 10 | 0.5 | N
31 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电热套 | JK-RCEJ-250B | JK-RCEJ-250B上海精学科学仪器 | 0.06 | 10 | 0.6 | N
32 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 制粉机 | PE-150×250 | PE-150×250新乡市特昌振动机械有限公司 | 2.5 | 2 | 5 | N
33 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 腐蚀速率测量系统 | CMB-2510A | CMB-2510A大庆市汇通无损检测技术服务有限公司 | 3.5 | 2 | 7 | N
34 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 接触角测试仪 | JCJ-360B | JCJ-360B承德鼎盛试验机检测设备有限公司 | 6.5 | 2 | 13 | N
35 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 磨耗机 | HS-5002TB | HS-5002TB东莞市宏盛检测仪器有限公司 | 1.2 | 2 | 2.4 | N
36 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 超细粉碎机 | XPF | XPF石城县恒诚选矿设备制造厂 | 0.7 | 4 | 2.8 | N
37 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 离心机 | LG10-2.4A | LG10-2.4A北京京立离心机有限公司 | 0.9 | 4 | 3.6 | M
38 | 矿石（烧结矿）软化温度测定、冶金炉渣熔点测定、高温热重试验、熔融滴落试验、金属液中氧含量测定、冶金炉渣物性（粘度、表面张力、密度）测定、材料热分析实验、冶金电化学实验、氧化物自由能测定、合金熔配及氧化冶炼实验等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 超纯水机 | PCDX-S | PCDX-S成都品成科技有限公司 | 0.7 | 2 | 1.4 | N
39 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 高速混合机 | V型 | V型长沙常宏制药机械设备厂 | 1.2 | 2 | 2.4 | M
40 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 布氏硬度计 | HB-3000B-1 | HB-3000B-1北京时代集团 | 1.5 | 8 | 12 | M
41 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 洛氏硬度计 | HR-150A | HR-150A上海尚材试验机有限公司 | 0.6 | 8 | 4.8 | N
42 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 自动测量数显显微硬度计 | HV-100CCD | HV-100CCD上海尚材试验机有限公司 | 4 | 3 | 12 | N
43 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电火花真空检测器 | B型 | B型扬中市三星电器厂 | 0.02 | 20 | 0.4 | N
44 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 冲击试验机 | JB-300B | JB-300B北京时代集团 | 3 | 4 | 12 | N
45 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 微控拉力实验机 | WDW-5 | WDW-5北京时代集团 | 4 | 4 | 16 | N
46 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电子分析天平 | FA224 | FA224上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 0.6 | 8 | 4.8 | N
47 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 静态磁滞回线测量仪 | ND21-B | ND21-B北京中西远大科技有限公司 | 2.5 | 4 | 10 | N
48 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | B | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 紫外/可见分光光度计 | UV-1901 | UV-1901上海棱光技术有限公司 | 4 | 6 | 24 | N
49 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | C | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 四探针测试仪 | TH2661 | TH2661常州市同惠电子有限公司 | 0.8 | 8 | 6.4 | N
50 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电导率仪 | DDL-518 | DDL-518无锡市中量智能仪表有限公司 | 0.09 | 12 | 1.08 | N
51 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 匀胶机 | KW-4A-120s | KW-4A-120s上海凯美特功能陶瓷技术有限公司 | 1.6 | 6 | 9.6 | N
52 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 透反射偏光显微镜 | BM-60XC | BM-60XC上海彼爱姆光学仪器制造有限公司 | 3 | 8 | 24 | N
53 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 三用紫外分析仪 | ZF-1 | ZF-1上海嘉鹏科技有限公司 | 0.09 | 8 | 0.72 | N
54 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 可见分光光度计 | 722S | 722S上海棱光技术有限公司 | 0.4 | 10 | 4 | M
55 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 半导体测试仪 | XJ4830 | XJ4830上海新建仪器设备有限公司 | 8 | 2 | 16 | N
56 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | XWB—300E/F | XWB—300E/F承德市科承试验机有限公司 | 4.8 | 3 | 14.4 | N
57 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 扫描仪 | V33爱普生 | V33爱普生 | 0.08 | 2 | 0.16 | N
58 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 冷柜 | BCD-539WT | BCD-539WT(惠民)海尔 | 0.4 | 4 | 1.6 | N
59 | 硬度、静拉伸实验、铸造/焊接/注塑成型力学性能实验、真实应力－应变曲线的绘制等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电化学测量系统 | PS-268A | PS-268A天津市津安瑞仪器仪表有限公司 | 4 | 2 | 8 | N
60 | 重力选矿、磁电选、浮选、矿物粉碎、筛分、磨矿、提炼、测试等 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 电子型涂镀层测厚仪 | MINITEST 600F | MINITEST 600F德国EPK | 0.6 | 5 | 3 | N
61 | 材料电学、热学、光学、声学、磁学等性质 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 孔隙自动测定仪 | Rise-1010 | Rise-1010济南润之科技有限公司 | 9 | 2 | 18 | N
62 | 材料电学、热学、光学、声学、磁学等性质 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 工业冷水机 | PC-8AC | PC-8AC泉州曼斯特机电工程有限公司 | 1.8 | 2 | 3.6 | N
63 | 材料电学、热学、光学、声学、磁学等性质 | A | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 热流法导热分析仪 | DRL-III | DRL-III湘潭湘仪仪器有限公司 | 6 | 2 | 12 | N
64 | 材料电学、热学、光学、声学、磁学等性质 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 恒电位仪 | DJS-292D | DJS-292D上海雷磁创益仪器仪表有限公司 | 0.6 | 6 | 3.6 | N
65 | 化学气相沉积、真空蒸镀、LB技术、旋涂法、溅射法、有机蒸汽喷印、溶胶凝胶法制备薄膜等 | D | 材料科学与工程,无机非金属材料工程，机械制造及自动化 | 520 | 热机械分析装置 | XWJ—500B | XWJ—500B承德市科承试验机有限公司 | 5 | 2 | 10 | M
设备总台件数： 390， 单价＜800元数：66台， 单价≥800元数：324台，其中单价≥10万元台件数：0台， 单价≥40万元台件数：0 台。 | [5 empty] | 设备总值（万元）： 400. 单价＜800元： 2.6 单价≥800元： 377.4 其中单价≥10万元： 0 单价≥40万元： 0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。

## 表3-3-4
附表3-3-4 2018年申请中央财政支持建设教学实验平台基本情况表
实验室名称：材料改性与表征实验室 |  |  |  |  | 填报学校：吉首大学
序号 | 实验室人员姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专、兼职 | 主要研究成果
1 | 彭金璋 | 院长 | 53 | 本科 | 物理学 | 兼职
2 | 邓科 | 副院长 | 39 | 博士研究生 | 凝聚态物理 | 兼职
3 | 孙晶 | 院长助理 | 34 | 博士研究生 | 材料物理与化学 | 兼职
4 | 杨红 | 材料系主任 | 34 | 博士研究生 | 凝聚态物理 | 兼职
5 | 杨学弦 | 实验室主任 | 32 | 博士研究生 | 凝聚态物理 | 兼职
6 | 刘志勇 |  | 31 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 专职
7 | 肖立娟 |  | 31 | 硕士研究生 | 通信 | 专职
8 | 刘志雄 |  | 41 | 博士研究生 | 化工 | 专职
9 | 向延鸿 |  | 30 | 博士本科生 | 材料 | 兼职
10 | 曹广涛 |  | 30 | 博士研究生 | 材料学 | 兼职
11 | 陈飞台 |  | 30 | 博士研究生 | 凝聚态物理 | 兼职
12 | 伍建华 |  | 29 | 博士研究生 | 高分子 | 兼职
实验室面积：1120M2 |  |  | 开设实验课门数：16 门 |  |  | 实验项目数： 70个，其中:验证性实验： 14个；综合性实验：15个；设计性实验：24个；创新型实验：17个。
设备总台件数： 353台；单价＜800元数：68台；单价≥800元数：285台，其中单价≥10＜40万元台件数：5台；单价≥40万元台件数：0 台。上年度消耗材料： 6万元。