吉首大学申请2018年度中央财政支持地方高校发展专项资金

“建筑学专业实验室”项目预算编制说明

- 一、项目概况

- （一）建设依据

- 吉首大学建筑学专业是2014年申办的新专业，已于2017年开始招生。建筑学专业是应用性、实践性极强的专业，学生在学习过程中，不仅要求学生掌握一定的理论知识，更需要将理论付之于实践并加以应用。本项目以“建筑学专业人才培养方案”以及《高等学校建筑学本科指导性专业规范》为依据，配置满足建筑学本科专业实验项目开设所需仪器设备，提供专业课程实践教学环境，保障综合性、设计性和创新性实验（实训）以及各类实习项目按照人才培养方案要求开设。

- （二）建设内容

- 本项目建设建筑物理分室、建筑构造分室、建筑设计分室。

- 建筑物理分室主要承担建筑光学、建筑声学和建筑热工学等实验课程和实践性教学环节的教学任务。购置色彩亮度计、建筑亮度测试系统、精密噪声频谱分析仪、驻波管吸声系数测试系统、室内空气质量与热舒适度仪、多通道温度热流测试仪、智能日照模拟系统等设备。

- 建筑构造分室承担建筑构造和建筑模型课程的实验和实践性教学环节的教学任务。购置建筑构造展示室（包含古建筑卯榫结构、木楼板构造、架空式木地板构造、抬梁式屋架、歇山顶、罗马柱式等模型）、精密车床、精密钻铣机、专业钻磨机、台式双速超级曲线锯机等设备。

- 建筑设计分室主要承担建筑手绘、CAD制图、快题设计等实践教学环节的教学任务。购置激光短焦投影机、图形工作站、REVIT建筑结构计算软件等设备。

- （三）资金安排

- 申请中央财政资助项目建设经费300万元。仪器设备和教学软件购置费285万元，其中建筑物理分室安排资金182.63万元，建筑构造分室安排资金44.15万元，建筑设计分室安排资金58.22万元。实验室环境改造安排经费15万元。本项目计划在2018年度内一年完成，所有费用均于2018年安排实施。

- 二、预算编制依据

- （一）购置设备部分

| 序号 | 主体设备名称 | 设备规格、型号 | 设备台套数 | 设备单价（万元） | 设备总值 （万元） | 询价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字亮度计 | 型号：XYL-III 1、一级亮度标准 2、可以实现快速测量 3、系统无零点漂移 4、无换挡误差 5、光学系统测量视场：7度,测量距离0.3m以上； 6、数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准。 | 5 | 0.39 | 1.95 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：XYL-III报价：0.39万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-82001888 型号：CM-10 报价：0.45万元； 3.成都骏谚仪器仪表有限公司 028-85759595 型号：CX-3B 报价：0.5万元； 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的XYL-III性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 2 | 全数字照度计 | 型号：JTG01 1、数据自动存储功能 2、大屏幕显示 3、量程自动切换 4、主机可自动休眠，节电 5、存储间隔：1-255分钟。 | 5 | 0.13 | 0.65 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司13520391597报价：0.13万元； 2.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 报价：0.165万元； 3.成都西蒙环境检测仪器有限公司 028-83316189 报价：0.2万元； 选择北京世纪建通科技股份有限公司JTG01理由：同上。 |
| 3 | 多通道照度测试仪 | 型号：JTG02 1、通道数：8个通道，同时测量8个点照度值； 2、WIFI及标准485通讯口，可实现物联网远程监测，手机APP实时数据查看（提供演示账户和app下载渠道）； 3、云平台组网远程测试； 4、同步采集各通道参数； 5、精度保证，可通过国家计量部门标定； 6、远程APP查看数据。 | 2 | 1.24 | 2.48 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTG02 报价：1.24万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：TES-1339 报价：1.3万元； 3.上海尚域环境仪器股份有限公司 021-31397296 型号：HS1010A 报价：1.25万元； 选择北京世纪建通科技股份有限公司JTG02理由：该型号仪器采用触控式大屏幕，可同时显示所有测量值，其传感器测量精度优于4%，达到一级照度要求，其测量主机内置WIFI可实时通过该公司物联网数据平台进行读取，非常有利于长时间连续监测，性价比高。 |
| 4 | 分光色差仪 | 型号：Ns810 1、照明方式：D/8°(漫反射均匀照明8°接收)；符合标准CIE No.15，GB/T 3978； 2、照明光源：组合LED光源； 3、感应器：硅光电二极管； 4、观察者角度：2°/10°； 5、观测光源：D65，A,C,D50，D55，D75，F1，F2(CWF)，F3，F4，F5，F6，F7(DLF)，F8，F9，F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30)。 | 2 | 1.98 | 3.96 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：Ns810 报价：1.98万元； 2.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 型号：CS-280报价：1.99万元； 3.成都骏谚仪器仪表有限公司 028-85759595 型号：YS3060 报价：2.1万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该仪器采用D/8°照明方式，完全符合标准CIE No.15,观察角度达到2°/10°，性能满足教学与科研要求，性价比高。 |
| 5 | 色彩亮度计 | 型号：CS-150 1、测量角：1°； 2、光学系统：单反型，f=85mm F2.8透镜, 视角：9°； 2、测试模式：亮度；(Lv)连续、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy； 3、测量时间：AUTO（默认）：0.7 ～ 4.3秒，MANUAL：0.7 ～ 7.1秒； 4、同步测量：20 Hz ～ 400 Hz。 | 1 | 5.98 | 5.98 | 1.日本美能达 13520391597 型号：CS-150 报价：5.98万元； 2.东莞市星源环保热能设备有限公司0769 27285088型号：HG268 报价：6.1万元； 3.成都西蒙环境检测仪器有限公司 028-83316189型号：CA-2000 报价：6.0万元。 选择日本美能达理由：日本美能达公司是目前光学测量设备中最先进最专业的，国内拥有多家服务机构，售后服务方便，CS-150是目前高校应用最广的设备，测量精度高，性能优异。 |
| 6 | 建筑亮度测试系统 | 型号：JTGL 1、建筑外立面亮度测量； 2、可测细小部位的亮度,尤其是远距离测试； 3、以像素为测试值进而提取面积单位； 4、测试空间中各点的光信息同时采集，且采集角度一致。 | 2 | 1.50 | 3.00 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTGL 报价：1.5万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：JC13-BM 报价：1.55万元； 3.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 型号：BLLP-02 报价：1.6万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该系统使用内置测量APP的移动设备，通过摄像头获取被测物体照片，利用APP分析功能可以直观的得到物体表面照度等光学参数，测量方便，技术先进非常适合用于科研与教学，性价比突出。 |
| 7 | 数字式声级计 | 型号：TES1350A 1、适用标准：IEC 651 Type2； 2、测量范围：A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB； A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB 3、权衡网络频率：A、C； 4、时间响应：Slow & Fast。 | 5 | 0.12 | 0.60 | 1.台湾 TES 13520391597 型号：TES1350A 报价：0.12万元； 2.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 型号：MS6700 报价：0.16万元； 3.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：YSD130 报价：0.188万元。 选择台湾 TES 理由：台湾 TES生产的TES1350A精度和性能均能满足教学要求且价格低廉，是目前应用最广的教学声学设备之一。 |
| 8 | 积分式声级计 | 型号：CEL-620A2 - 应用标准：IEC 60651-1979 倍频过滤器：IEC 60804-2000 IEC 61260 Class 0 IEC 61672-2002 ANSI S1.11-2004 ANSI S1.4-1983(R2006) ANSI S1.43-1997(R2007) （提供认证证书复印件）； 2、RMS 频率计权：A, C & 线性 (Z)； 3、峰值 频率计权值：A, C & 线性 (Z)； 4、时间加权：快、慢、脉冲。 | 2 | 1.56 | 3.12 | 1.英国 CASELLA 中国办事处 13520391597 型号：CEL-620A 报价：1.56万元； 2.广东洁林环境治理有限公司 020 34796599 型号：AWA5661 报价：1.65万元； 3.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 型号：GM-1351 报价：1.6万元。 选择英国 CASELLA理由：该设备采用TFT彩色屏幕，可清晰显示分析结果，便于数据处理且内置中文操作菜单，易操作，国内设立的售后服务机构，售后服务有保障，且价格与国产设备相差不大，性能和稳定性远高于国产设备。 |
| 9 | 建筑声学测试系统 | 型号：SC310 1、工业噪声评价：125ms测量或FFT分析； 2、符合IEC61672和ANSI测试标准对1级积分声级计的要求； 3、同时测量多达84个主要参数且在一个测试范围内：23dB--140dB（A、C、Z计权模式）； 4、RT混响时间测试功能：实时的1/1（10—20KHz）、1/3倍频程（31.5—16KHz）模式下测量（ISO3382）；5、EF环境特征测量：同时测量音调测量、脉冲测量、低频测量及FFT分析,在1/3倍频程（10—20KHz）模式下测量,计权有（A、C、Z计权模式）。 | 1 | 15.98 | 15.98 | 1.西班牙 CESVA 13520391597型号：SC310 报价：15.98万元； 2.广东洁林环境治理有限公司 020-34796599 型号：LS-C001 报价：18.62万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：ST-SG001 报价：20.7万元。 选择西班牙 CESVA理由：该公司专业生产建筑声环境测量仪器，该套系统使用无线蓝牙技术，彻底杜绝由于布线不便而引起的测量误差或错误，其CMA测试向导软件完全依照ISO140测量标准进行设置，可有效避免操作失误而引起的结果错误，CIS数据分析软件可以计算隔声量、混响时间并且能够分析噪声频谱，系统中功放内置滤波器，能够直接读取噪声源频谱，非常有利于建筑声学研究，在建筑声学设备中性价比最高。 |
| 10 | 建筑声学发声系统 | 型号：JTSY-DJ 依据标准ISO140-6和ISO140-7用来测试楼板隔声无线或手动两种控制模式，仅13KG重，有便携包，携带方便； 依据标准ISO140测试建筑隔声或建筑构件隔声； 依据标准ISO3382测试建筑混响时间； 依据标准ISO354测试混响室内吸声材料吸声系数； 最大声压达120dB,低频衰减小； 可产生白噪声、粉红噪声、滤波状态下粉红噪声（1/3倍频程50—5K Hz）； 可实现无线控制。 | 1 | 2.83 | 2.83 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTSY-DJ 报价：2.83万元； 2.广东洁林环境治理有限公司 020-34796599 型号:LS-C001报价：4.1万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：ST-SG001报价：3.3万元。 选择世纪建通理由：该公司专业生产建筑环境测量仪器，该套系统使用无线蓝牙技术，彻底杜绝由于布线不便而引起的测量误差或错误，非常有利于建筑声学研究，是建筑声学设备中性价比最高的。 |
| 11 | 建筑声学测试软件 | 型号：C.M.A/C.I.S CMA软件是CESVA推出的测试向导软件，可完成不同类型的隔声测试。 只需三步即可完成隔声测试； 1、设置测试文件、选择测点、检查设备测试位置； 2、依据软件向导依次开始测试，蓝牙无线模块会用软件指令自动控制各各部件的启动和结束； 3、利用CIS软件自动生成报告，本软件支持多通道的输入，可选择更多的分析仪和声源组成新配置的测试系统，CIS 软件具有强大的计算和分析功能，并可生成报告，依据标准ISO140,ISO717,ISO3382测试建筑空气声隔声、楼板撞击声隔声、混响时间等。符合ISO14-3~ISO140-8实验室和现场方法测试。可连接SC260、SC310、SC420自动运行也可手动输入数据编辑计算。混响时间可手动修正，数据和图线都可再编辑，报告可直接打印也可保存为PDF或图像格式，1/1、1/3倍频程分析。 | 1 | 4.25 | 4.25 | 1.西班牙 CESVA 13520391597 型号：C.M.A/C.I.S 报价：4.25万元； 2.广东洁林环境治理有限公司 020-34796599 型号:LS-C001报价：8.62万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：ST-SG001报价：12.7万元。 选择西班牙 CESVA理由：该公司专业生产建筑声环境测量仪器，该套系统使用无线蓝牙技术，彻底杜绝由于布线不便而引起的测量误差或错误，其CMA测试向导软件完全依照ISO140测量标准进行设置，可有效避免操作失误而引起的结果错误，CIS数据分析软件可以计算隔声量、混响时间并且能够分析噪声频谱，系统中功放内置滤波器，能够直接读取噪声源频谱，非常有利于建筑声学研究，是建筑声学设备中性价比最高的。 |
| 12 | 驻波管吸声系数测试系统 | 型号：JTZB 1、功率放大器 ：额定功率100W 扬声器 阻抗8Ω，频率范围0—8000Hz； 2、驻波管 低频管：频率范围80—2000 Hz直径100mm， 中频管：频率范围2500—4000Hz直径50mm， 高频管：频率范围5000—6500Hz直径27mm。 | 2 | 4.90 | 9.80 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTZB 报价：4.9万元； 2.东莞市星源环保热能设备有限公司 0769 27285088 型号：AWA6290Z 报价：5万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：SZZB报价：4.96万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTZB驻波管是专门针对高校开发的，测量精度满足教学与科研需求，是目前高校应用最多的，具有良好的测量重复性和稳定性，性价比高。 |
| 13 | 空气温湿度计 | 型号：JTR08 1、 数据空间：4000 组； 2、通讯接口：迷你 USB； 3、电源：1.5V 标准电池； 4、响应时间：<2 秒； 5、数据自动存储功能； 6、大屏幕显示。 | 5 | 0.16 | 0.80 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR08 报价：0.16万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：CH-908 报价：0.18万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：DT-625报价：0.2万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR08性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 14 | 红外测温仪 | 型号：JTIR-01 1、分辨率: 0.1℃/℉； 2、响应时间: 500毫秒； 3、响应波长: 8-14μm； 4、最大值/最小值/平均值； 5、高/低温报警设置； 6、测量数据储存功能； 7、C/F温度单位转换。 | 5 | 0.10 | 0.50 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTIR-01报价：0.1万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：SD350 报价：0.31万元； 3.北京新兰雅思科技有限公司 01084219018 型号：ST30 报价：0.18万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTIR-01性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 15 | 风速仪 | 型号：JTR07 1. 大屏汉字显示； 2. 便携式、海量存储（外接SD卡）； 3. 精度保证，可通过国家计量部门标定； 4. 测量范围：0.05~5m/s； 5. 精度：±0.02m/s±1％读数； 6. 温度范围：-10~+50 ℃； 7. 温度精度：±0.2℃。 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR07 报价：0.3万元； 2.上海尚域环境仪器股份有限公司 021-31397296 型号：LTQ-2000 报价：0.35万元； 3.成都骏谚仪器仪表有限公司 028-85759595 型号：FB-8 报价：0.5万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR07性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 16 | 太阳辐射自记仪 | 型号：JTR05 1、主机具有自动休眠功能，提高了使用时间； 2、软件依据相关标准具有自动计算功能； 3、可安装在三脚架上解决了现场布置； 4、传感器系数可设置； 5、余弦响应：≤±7%(太阳高度10°时)； 6、灵敏度：7~14mv/Kw.m-2； 7、响应时间：＜35秒； 8、工作温度：-50~+50 ℃。 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR05 报价：0.56万元； 2.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 型号：DFY2 报价：0.72万元； 3.北京新兰雅思科技有限公司 01084219018 型号：TM-207 报价：0.64万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR05性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 17 | 辐射热计 | 型号：JTR09A 1、通道数：1通道辐射热，1通道温度； 2、温度测量功能：-250~1200℃,可接T/K/J型热电偶； 3、数据存储功能：SD卡，海量； 4、存储时间间隔：1-255分钟任意设置。 | 5 | 0.18 | 0.90 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR09A报价：0.18万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：MR-5 报价：0.28万元； 3.北京新兰雅思科技有限公司 01084219018 型号：SFR-III 报价：0.26万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR09A性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 18 | 黑球温度计 | 型号：JTR04 1、存储时间间隔：1—255分钟； 2、通讯方式：迷你USB； 3、工作温度： -20℃—125℃； 4、传感器线长：3m； 5、软件功能：分析数据表格曲线； 6、计量标定：可以通过标定。 | 2 | 0.22 | 0.44 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR04 报价：0.22万元； 2.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 型号：GTM-1 报价：0.3万元； 3.北京新兰雅思科技有限公司 01084219018 型号：AZ8778 报价：0.35万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR04性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 19 | 手持WBGT热指数仪 | 型号：JTR10A 1、储存：4000组； 2、黑球直径：150mm（JTR10）、50mm（JTR10A）；3、存储时间间隔：1-255分钟任意设置； 自然湿球温度传感器（特制高毛细吸附能力纤维的蒸发套，保证了测试精度。）； 4、直径：150mm 符合ISO标准。 | 2 | 0.42 | 0.84 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR10A报价：0.42万元； 2.广东洁林环境治理有限公司 020 34796599 型号：WBGT2006报价：0.49万元； 3.上海实验仪器厂有限公司 021-32505297 型号：KDNJ-8B 报价：0.524万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR10A性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 20 | 室外气象站 | 型号：JTR13 1、进口风速、风向传感器； 2、可无线远程数据的时时查看，可接入物联网云平台； 3、多通道同时采集、自动显示和记录； 4、专业的防水结构，机箱可长期室外放置； 5、可拆卸便携支架，方便放置不同位置监测； 6、存储周期1—60分钟任意设置、可长时间运行； 7、接口： 标准五芯防水插口。 | 1 | 3.30 | 3.30 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR13报价：3.3万元； 2.广东科明环境仪器工业有限公司 0769-83971185 型号：ZTQ-XY 报价：4.8万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：CAWS008 报价：3.65万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR13气象站体积小巧、易安装、易携带，采用了进口风速风向传感器，保证测量精度，该仪器可以接入远程物联网数据平台，实现远程实时数据传输，有利于长期户外监测，价格和性能较其他同类产品均有一定优势。 |
| 21 | 室内空气质量与热舒适度仪 | 型号：JT-IAQ-50F 1、湿球温度：5～60℃ ，±0.5℃； 2、黑球直径：50mm，黑球温度：-20～120℃，±0.5℃； 3、主要测试值： PMV值、PPD值、WBGT、DW露点温度等。； 4、可同时测试万向微风速、黑球温度、湿球温度、空气温度、相对湿度、辐射热、CO2、PM2.5、预留扩展TVOC、噪声、照度，辐射热等接口随时可接入。 | 1 | 6.46 | 6.46 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JT-IAQ-50F 报价：6.46万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：SSDZY-1 报价：8.5万元； 3.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：MI6401 报价：10.35万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JT-IAQ-50是目前唯一国产的舒适度仪，其精度和性能均达到国际同类产品水平，市场上国际品牌舒适度仪价格高、服务周期长，JT-IAQ-50在使用上完全可以替代进口产品。 |
| 22 | 温度热流测试仪 | 型号：JTR01 1、存储时间间隔：1—255分钟； 2、通道数量：2路温度1路热流； 3、可同步测试表面温度及热流； 4、主机具有自动休眠功能，提高了使用时间； 5、软件依据相关标准具有自动计算功能。 | 5 | 0.17 | 0.85 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR01 报价：0.17万元； 2.成都西蒙环境检测仪器有限公司 028-83316189 型号：M15429 报价：0.185万元； 3.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：JY-JL-6 报价：0.21万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR01性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 23 | 多通道温度热流测试仪 | 型号：JTNT-A 1、热流测试范围：0—2000W/㎡； 2、温度测试范围：-50～120℃； 3、温度分辨率：0．1℃； 4、采样时间：0.5秒～60分钟任意设置； 5、供电电源：内置蓄电池，外接DC 9V，续航时间>4h； 6、存储空间：内置SD卡海量存储； 7、通 讯：WIFI/RS485、可远程联网测试。 | 5 | 1.15 | 5.75 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTNT-A报价：1.15万元； 2.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 型号：R70B 报价：1.5万元； 3.成都骏谚仪器仪表有限公司 028-85759595 型号：JZRL-2 报价：1.68万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTNT-A专门应用于建筑物理实验中围护结构传热系数测量，且应用无线数据传输技术，可远程访问，特别适用于长时间连续监测，测量精度满足使用要求，性价比高。 |
| 24 | 建筑围护结构保温性能检测装置 | 型号：JTRG-I 1、 A）热箱技术参数： 温度控制范围：15-50℃，连续可调（推荐温度40°C）； 控制精度：±0.2℃，精度等级：0.2级； B）冷箱技术参数：； 温度控制范围：-10-室温； 冷箱制冷功率：0.3KW； 压缩机组：两套压缩机组，独立控制； 2、试件规格：1000mm×1000mm×400mm； 3、外形尺寸：2200mm×1300mm×1500mm（长×宽×高）。 | 2 | 8.60 | 17.20 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTRG-I报价：8.6万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：SW-CRY 报价：9.8万元； 3.重庆港力环保股份有限公司 023-68616888 型号：WQCJ 报价：10.95万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTRG–I采用防倾倒结构设计的试件架，避免因安装构件导致重心提高而倾倒的危险，控温精度达0.2°C，移动便携，操作简单，完全满足操作需求，且拥有良好的售后服务。 |
| 25 | 导热系数测试仪（热流计法） | 型号：JTRG-III 1. 符合GB/T10295标准； 2. 电子制冷，无压缩机及制冷液，免维护； 3. 大屏幕汉字LCD显示，直观方便； 4. 自动测量试件厚度，无需手动输入； 5. 操作简单，只需设定好冷热板温度，仪器智能控温测量； 6. 实时采集、显示冷热板温度、热流； 7. 自动计算热阻和导热系数，屏幕直接显示结果曲线图； 8. 自动存储，无需担心数据丢失； 9. 可直接设定校准系数及测试温度； 10. 最大可测80mm的试件。 | 2 | 3.85 | 7.70 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTRG-III 报价：3.85万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：DRL-C 报价：3.9万元； 3.成都西蒙环境检测仪器有限公司 028-83316189 型号:DRH-600 报价：4.66万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTRG-III采用电子制冷技术，无需压缩机，使实验时间缩短，有效提高教学效率，性能稳定，测量精度高，价格经济。 |
| 26 | 快速导热仪（平面热源法） | 型号：JTKD-II 1、速度快：40-180秒； 2、重复性好：同一状态下多次测试的重复性小于2%； 3、携带方便：总重量小于8.0KG； 4、操作简单：触摸屏操作； 5、应用广：可测任何不同低热阻固体材料的热导率； 6、内置温湿度传感器，自动采集环境温湿度。 | 2 | 4.60 | 9.20 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTKD-II报价：4.6万元； 2.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 型号：DZDR-S报价：4.95万元； 3.上海实验仪器厂有限公司 021-32505297 型号：DRL-II 报价：5.7万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTKD-II型快速到热议是专门为高校实验室打造，其体积是目前市场上最小的，便于学生携带与操作，该设备精度高、性能稳定，是目前满足使用要求的设备中最经济的。 |
| 27 | 平板导热仪（防护热板法） | 型号：JTRG-IV 1、试件标准尺寸：300mm×300mm×H(5～40) mm； 2、试件平整度：0.1mm； 3、导热系数测量显示范围：(0.001～2.000)W/ (m•K)； 4、电源电压：AC 220V±10%, 2.5KW； 5、试件厚度：标准25mm，范围 （5~40）mm；试件热阻要求：试件的热阻不应小于0.1 (m2•K)/ W，且厚度符合标准厚度； 要求；若试件热阻下限低到0.02 (m2•K)/ W，但准确度不一定达到要求。 6、夹紧力：不大于2.5kPa。 | 2 | 8.50 | 17.00 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTRG-IV 报价：8.5万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：MYDR-S 报价：9.8万元； 3.东莞市星源环保热能设备有限公司 0769 27285088 型号：JY-DR100PL 报价：8.95万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的平板导热仪是针对建筑物理专业设计，其结构与性能均符合教学与科研需求，且世纪建通具有高校实验室丰富的建设与服务经验，该设备报价优于其他厂商。 |
| 28 | 三参数日照仪(含平行光源) | 型号：JT-IIA 1、重量：20Kg； 2、尺寸：长 X 宽X高 600x400x800 mm； 3、外形尺寸：LxWxH=2300X800X2100 mm； 4、电源及功率：220V，50Hz ，100W； 5、时间环（内环）直径：1800mm； 6、工作台直径： 1000mm； 7、材质：不锈钢、铝合金、钢材等； 8、灯具：卤钨灯，用户可自行更换。 | 5 | 1.75 | 8.75 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JT-IIA报价：1.75万元； 2.成都西蒙环境检测仪器有限公司 028-83316189 型号：ZH11607 报价：1.9万元； 3.广东洁林环境治理有限公司 020 34796599 型号：ACH-23 报价：1.85万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JT-IIA是该公司专利发明，体积小巧，操作便携，是专门针对建筑物理实验而设计，基本国内高校均使用该型号设备。 |
| 29 | 多通道温湿度测试仪 | 型号：JTR08B 1、通道数量：8通道； 2、通讯方式： RS485、内置WIFI可远程联网测试，可使用手机APP远程查看数据,工作温度：-10℃～+60℃； 3、显示：大屏幕彩色触摸屏显示、图形化设计； 5、云平台组网远程测试； 6、自带蓄电池，低能耗，续航时间大于4h； 7、同步采集各通道参数； 8、精度保证，可通过国家计量部门标定。 | 2 | 1.20 | 2.40 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR08B报价：1.2万元； 2.四川依米康环境科技股份有限公司 028-8200 1888 型号：FYTH-2 报价：1.25万元； 3.东莞市星源环保热能设备有限公司 0769 27285088 型号：TP700 报价：1.3万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：北京世纪建通生产的JTR08B采用触控式大屏幕，可同时显示多路测量值，结果直观清晰，易操作，且温度精度达到0.2°C，湿度精度达到3%，是国产仪器里精度最高的。 |
| 30 | 多通道风速测量仪 | 型号：JTR07C 1. 彩色大触摸屏显示； 2. 多通道隔离，独立设置各传感器系数； 3. 便携式、海量存储（外接SD卡）； 4. WIFI及标准485通讯口，可联机测试； 5. 云平台组网远程测试； 6. 自带蓄电池，低能耗，续航时间大于4h； 7. 同步采集各通道参数； 8. 精度保证，可通过国家计量部门标定。 | 2 | 2.58 | 5.16 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTR07C报价：2.58万元； 2.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 型号：KA12 报价：2.7万元； 3.上海实验仪器厂有限公司 021-32505297 型号：EO-A601 报价：2.65万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该型号仪器采用触控式大屏幕，读数清晰直观，可同时连接8个通道的风速测量，风速传感器采用热敏式，测量精度可达到0.01m/s，是目前国产同类设备中精度最高的，且主机内置WIFI可实时无线传输，使用便捷，较进口仪器价格优势明显。 |
| 31 | 建筑气密性测试系统 | 型号：DG700 1、气流控制：可由300快速加到6300CFM （2,973 l/s,to 10,700 m3/h）； 2、数据采集系统，信号输入：8V，供电电源：9V，数据采集：自动，传输接口：USB； 3、测试可通过手动控制，也可通过软件自动控制（需配笔记本电脑）；软件自动生成检测报告； 4、美国全进口。 | 1 | 8.06 | 8.06 | 1.美国 TEC 中国办事处 13520391597 型号：DG700 报价：8.06万元； 2.四川鹏华环境工程设备有限公司 028-67339819 型号：CX-3 报价：9.5万元； 3.上海实验仪器厂有限公司 021-32505297 型号：SYL-R 报价：11万元。 选择美国TEC理由： TEC公司是目前建筑气密性测试精度最高、使用范围最广且是美国能源署推荐设备。 |
| 32 | 室外空气污染监测与显示系统 | 型号：JT-Ecsys 1、测量结果可通过无线传输，自动发送到云平台；2、控制系统：嵌入式智能系统； 3、通讯：标配：WIFI,以太⽹网卡（LAN) 选配：手机 IP GPRS 模块。 | 1 | 9.60 | 9.60 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JT-Ecsys 报价：9.6万元； 2.广东三木科技有限公司 0769-81181588 型号：OSEN-5D 报价：9.8万元； 3.上海尚域环境仪器股份有限公司 021-31397296 型号：MR-A 报价：10.85万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该系统拥有成熟的物联网数据平台，且专门针对环境测试与应用，使用GPRS或WIFI传输方式，数据可远程查看，并且能够通过大屏幕实时直观读取和统计数据结果，具有极高的教学与科研价值，该型号设备已在多家高校应用，性能稳定成熟。 |
| 33 | 室内多气体检测仪 | 型号：JT-Air 1、采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平。 2、采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值。 3、具有数据打印功能， 可配微型打印机打印数据 。 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JT-Air 报价：1.5万元； 2.成都骏谚仪器仪表有限公司 028-85759595 TW-4100 报价：2.7万元； 3.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 型号：GDYK-221M 报价：1.9万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：世纪建通生产的YES-AIR拥有多项先进技术，测量精度高，传感器易围护，使用寿命长，可以同时测量多种气体而无需额外增加设备，经济实用。 |
| 34 | 智能日照模拟系统 | 型号：JTG-S4 1、系统结构：含方位角轨道一套；高度角轨道一套；太阳模拟灯一套；试验可旋转平台一套；采光模型一套。 2、驱动要求：自动定位可控制太阳模拟灯。同时该光源附着于一个内置控制电机的传动箱上，采用可精确定位的电机配合微型减速箱传动机构，实现高度角和方位角的准确传动。 3、试验平台要求：可360°旋转，模拟不同朝向，平台表面有试验刻度位置；平台表面照度不小于6000LUX；平台表面位置照度波动小于1%。建筑实验模型比例为1:10；模型不少于三种形式的采光顶，包括扩散玻璃、透明玻璃、带遮阳形式等。测控部分：含控制机柜一套。 | 1 | 19.00 | 19.00 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTG-S4报价：19万元； 2.北京新兰雅思科技有限公司 01084219018 型号：artificial-sky 报价：31万元； 3.重庆颢源环境试验设备有限公司 023-67835828 JTR-IB 报价：25万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该系统是世纪建通专利产品，拥有先进的控制系统，采用LED环形布置，使模拟天空照度分布均匀，实验表面照度可达到6000Lux，波动小于1%，实时模拟太阳高度角、方位角，对于研究建筑采光提供优秀实验环境，是建筑光学设计中不可或缺的实验系统。 |
| 35 | 建筑构造（构件）展示室 | 型号：JTGZS 1、五台山佛光寺大殿结构模型，材质：山梨木或曲柳，要求：仿五台山佛光寺，尺寸：800*600*600mm； 2、含古建筑卯榫结构、木楼板构造、架空式木地板构造、抬梁式屋架、歇山顶、罗马柱式等模型。 | 1 | 18.50 | 18.50 | 1.北京世纪建通科技股份有限公司 13520391597 型号：JTGZS 报价：18.5万元； 2.广州广雅模型设计有限公司 020-31056916 型号：YM-06 报价：26万元； 3.北京博隆蓝谱科技有限公司 01064294270 BLP-DZ 报价：22.8万元。 选择北京世纪建通科技股份有限公司理由：该系统中采用1:1实木仿古建筑构件，1:1混凝土浇筑建筑构件，并展示内部构造，对于建筑构造、结构教学具有重大意义，该公司拥有为高校配置实验室丰富经验，熟悉教学要求，已有多所高校用户。 |
| 36 | 微型台式盘锯机 | 型号：FET 1、工作转速：7000rpm； 2、切割角度：可调整斜切角度 45°； 3、切割厚度：1 - 22mm。 | 2 | 0.41 | 0.82 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：FET 报价：0.41万元； 2.浙江格迅特机械有限公司 0578-3012887 型号：FET 报价：1.21万元； 3.东莞市振旦五金机械有限公司 0769-85311175 型号：FET JNM8-70报价：0.85万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 37 | 台式双速超级曲线锯机 | 型号：DS460 1、切割厚度:0~50mm； 2、往复次数:900-1400次/分钟； 3、往复行程:19mm； 4、最大锯割厚度:软木60mm;塑料35mm， 硬木30mm;有色金属:10-15mm； 5、适用锯条:130mm迷你魔标准曲线锯条； 6、锯臂喉深:460mm； 7、工作台尺寸:400x250mm。 | 2 | 0.40 | 0.80 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：DS460 报价：0.4万元； 2.宁波市海曙凯松园林机械有限公司 0574-87126087 型号：DS460 报价：0.642万元； 3.上海聚宏仪器设备有限公司 021-31261256 型号：DS460 报价：0.98万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 38 | 台式砂光机 | 型号：TSG250/E 1、额定电压：220-240V； 2、电子速控：约250-750米/分钟； 3、砂光片尺寸：直径250mm； 4、工作台尺寸：275x105mm（倾斜角度：向上15°，向下45°）； 5、主体结构由压铸铝制成（非钢管或金属板加工）； 6、带有吸尘器转接口用于链接真空除灰吸尘器。 | 2 | 0.26 | 0.52 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：TSG250/E 报价：0.26万元； 2.北京博鑫盛五金机电有限公司 010-67950058 型号：TSG250/E 报价：0.657万元； 3.东莞市东城瑞发五金店 0769-870771 型号：TSG250/E 报价：0.56万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 39 | 微型空气压缩机 | 型号：MK240 1、额度电压：220-240v； 2、压缩空气率：12升/分钟； 3、最大气压：200帕。 | 3 | 0.14 | 0.42 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：MK240 报价：0.14万元； 2.昆山邦盾五金工具有限公司 0512-50170121 型号：MK240 报价：0.82万元； 3.南通铁拳机电工具有限公司 0513-83830181 型号：MK240 报价：0.935万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 40 | 微型台钻床 | 型号：TBM220 1、额定电压：220-240v； 2、额定功率：85w； 3、电压频率：50-60Hz； 4、主轴转速：分别为1800，4700，8500rpm； 5、喉深：（立柱到转轴中心距离）140mm； 6、只精密钢制筒夹，夹持范围1.0-1.5-2.0-2.4-3.0-3.2mm，3/8英寸(10mm)螺纹。 | 2 | 0.20 | 0.40 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：TBM220 报价：0.2万元； 2.东莞市达威五金设备有限公司 0769 22825996 型号：TBM220 报价：0.564万元； 3.永康市安冠龙机电有限公司 0579-87051190 型号：TBM220 报价：0.425万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 41 | 微型起子组 | 1、一字型： 1.0x40-2.0x40-3.0x40； 2、十字型： PH 0-3x40，PH 0x40，PH 1-2x40； 3、星型：T5x40，T6x40，T8x40，T10x40，T15x40； 4、六角型： 1.5x40，2.0x40，2.5x40，3.0x40。 | 3 | 0.03 | 0.09 | 1.德国 迷你魔 13520391597 报价：0.03万元； 2.无锡索立工具有限公司 0510-83765075 报价：0.125万元； 3.深圳市鑫嘉信机电设备有限公司 0755-25510686 报价：0.064万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 42 | 精密车床 | 型号：PD400 1、电源：220~240v； 2、工作台尺寸：中心间距400mm，中心高度85mm。旋径摆幅为116mm； 3、主轴转速：皮带驱动可提供6种主轴转速； 4、主轴精度：主轴在无夹头情况下转运最多偏出5/1000mm； 5、行程及转角幅度：滑块横向行程85mm，纵向行程55mm。车圆锥时可左右45°。 | 2 | 4.18 | 8.36 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：PD400 报价：4.18万元； 2.上海海湃木工机械设备有限公司 021-69751836 型号：PD400 报价：7.23万元； 3.江苏腾飞数控机械有限公司 0515-85639478 型号：PD400 报价：5.35万元； 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 43 | 精密钻铣机 | 型号：FF500 1、转速范围：180 - 2,500rpm； 2、喉深（立柱到主轴中心）125mm； 3、工作台尺寸：400x125mm； 4、Z轴行程：220mm X轴行程：310mm Y轴行程：100mm； 5、钻加工进给螺杆最大行程：30mm。 | 2 | 4.30 | 8.60 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：FF500 报价： 4.3万元； 2.宁波市海曙凯松园林机械有限公司 0574-87126087 型号：FF500 报价：5.25万元； 3.北京博鑫盛五金机电有限公司 010-67950058 型号：FF500 报价：4.36万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 44 | 机械小虎钳 | 型号：MS4 1、带三条经过机加工的滑轨； 2、虎钳底座槽口适配于迷你魔微型钻架 MB 140/S 和微型钻床 TBM 220 的挡板； 3、虎钳夹口带有横向和纵向槽口； 4、钳口宽度为50mm，高度10mm，夹持宽度34mm。 | 3 | 0.02 | 0.06 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：MS4 报价：0.02万元； 2.浙江格迅特机械有限公司 0578-3012887 型号：MS4 报价：0.035万元； 3.永康市安冠龙机电有限公司 0579-87051190 型号：MS4 报价：0.054万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 45 | 电热丝泡沫切割机 | 型号：THERMOCUT230/E 1、电热丝：直径为0.2mm； 2、温度：100-200度的范围内进行调节； 3、工作台尺寸：390x280mm； 4、最大高度：140mm； 5、喉口深度：350mm。 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：THERMOCUT230/E 报价：0.11万元； 2.东莞市振旦五金机械有限公司 0769-85311175 型号：THERMOCUT230/E 报价：0.53万元； 3.南通铁拳机电工具有限公司 0513-83830181 型号：THERMOCUT230/E 报价：0.447万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 46 | 砂轮机 | 型号：SP/E 1、额定电压：220 - 240V； 2、转速范围：3000 - 9000rpm； 3、适用砂轮： 50 x 13 x 12.7mm； 4、打磨速度：8 - 24米/秒。 | 3 | 0.15 | 0.45 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：SP/E 报价：0.15万元； 2.昆山邦盾五金工具有限公司 0512-50170121 型号：SP/E 报价：0.14万元； 3.常州邦彦机电设备有限公司 0519-86528039 型号：SP/E 报价：0.2万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 47 | 带锯机 | 型号：MBS240/E 1、带锯往复速度：180-330米/分钟（电子无级变速）； 2、工作台尺寸：200mmX200mm（工作台面可45°倾斜）； 3、喉深：150mm； 4、最大切割厚度：80mm； 5、切割材料范围：软木80mm，硬木50mm，铁10mm，铝20mm。 | 2 | 0.32 | 0.64 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：MBS240/E 报价：0.32万元； 2.浙江格迅特机械有限公司 0578-3012887 型号：MBS240/E 报价：0.56万元； 3.东莞市振旦五金机械有限公司 0769-85311175 型号：MBS240/E 报价：0.74万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 48 | 12V钻磨机套装 | 型号：50/E 1、额定电压:12v-18v； 2、最大功率:40w； 3、速度范围:5000-20000rpm。 | 3 | 0.02 | 0.06 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：50/E 报价：0.02万元； 2.浙江格迅特机械有限公司 0578-3012887 型号：50/E 报价：0.1万元； 3.常州邦彦机电设备有限公司 0519-86528039 型号：50/E 报价：0.086万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 49 | 手持曲线锯 | 型号：STS/E 1、额定电压：220 - 240V； 2、最大功率：100W； 3、行程往复频率：2,000 – 4,5； 4、绝缘防护等级2。 | 3 | 0.16 | 0.48 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：STS/E 报价：0.16万元； 2.浙江格迅特机械有限公司 0578-3012887 型号：STS/E 报价：0.52万元； 3. 昆山邦盾五金工具有限公司 0512-50170121 型号：STS/E 报价：0.642万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 50 | 笔形雕刻机 | 型号：GG12 1、直流电压：12 - 18V； 2、转速范围：20,000rpm。 | 3 | 0.10 | 0.30 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：GG12 报价：0.1万元； 2.永康市安冠龙机电有限公司 0579-87051190 型号：GG12 报价：0.15万元； 3.东莞市振旦五金机械有限公司 0769-85311175 型号：GG12报价：0.1万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 51 | 电动雕刻机 | 型号：MOS 1、额定电压：220-240v； 2、电压频率：50/60Hz； 3、额定功率：50w。 | 2 | 0.16 | 0.32 | 1.德国 迷你魔 13520391597 型号：MOS 报价：0.16万元； 2.东莞市达威五金设备有限公司 0769 22825996 型号：MOS 报价：0.1万元； 3.江苏腾飞数控机械有限公司 0515-85639478 型号：MOS 报价：0.65万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 52 | 专业钻磨机 | 型号：IBS/E 1、速度范围: 5,000 ~ 20,000 rpm； 2、额定功率:100w； 3、电压频率:50/60Hz； 4、绝缘防护等级 2。 | 2 | 1.20 | 2.40 | 1.德国 迷你魔13520391597 型号：IBS/E 报价： 1.2万元； 2.东莞市长安金锋电子工具厂 0769-85321868 型号：IBS/E 报价：0.64万元； 3.常州邦彦机电设备有限公司 0519-86528039 型号：IBS/E 报价：0.55万元。 选择德国 迷你魔理由：性能参数满足要求，高校实验室使用率最高，报价最低，性价比最高。 |
| 53 | 数显式扭力扳手 | TW-wd200N(套装) | 3 | 0.20 | 0.60 | 1.德国 威逊13520391597 TW-wd200N 报价：0.2万元； 2.东莞市振旦五金机械有限公司 0769-85311175 TW-wd200N 报价：0.36万元； 3.江苏腾飞数控机械有限公司 0515-85639478 TW-wd200N报 价：0.65万元。 选择威逊理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 54 | 激光短焦投影机 | 型号：DET 3600W 亮度：3600流明DLP技术； 对比度：20000； 分辩率1280*800。 | 2 | 1.38 | 2.76 | 1、德浩电子科技有限公司，DET-T1, 1.38万元，4008889766，02037288988； 2、长沙科强科技有限公司，宏碁P6500，1.7万元；13755117688； 3、长沙盛韵电子科技有限公司，索尼VPL-F500X，1.98万元。 选择DET-T1理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 55 | 功放 | 型号：佳比 XF-M3500 额定功率：2×150W/8Ω 最大功率：2×300W/8Ω。 | 2 | 0.16 | 0.32 | 1、广州佳比电子科技有限公司，XF-M3500，400-600-3170； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688。 先科AV-999，0.39万元；索尼HAP-S1,0.52万元； 选择佳比XF-M3500理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 56 | 音箱 | 型号：佳比 XL-820K 额定功率：80W； 最大功率：160W； 额定阻抗：8Ω。 | 2 | 0.10 | 0.20 | 1、广州佳比电子科技有限公司，XL-820K，400-600-3170； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401，0.12万元； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688，0.12万元。 选择佳比XL-820K理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 57 | 鹅颈式话筒 | 型号：佳比 F-109 换能方式：电容式；指向性：超心型指向；频率响应：40Hz-16KHz ；灵敏度：-40dB±2dB；输出阻抗：200Ω ；参考拾音距离：20-50cm；连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头；供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换；净重：0.9kg。 | 2 | 0.04 | 0.08 | 1、广州佳比电子科技有限公司，F-109，400-600-3170； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401，0.05万元； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688，0.05万元。 选择佳比 F-109理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 58 | 多媒体讲台 | 型号：明旺 T-1000 全钢制，与中控及液晶21寸显示器配套。 | 2 | 0.23 | 0.46 | 1、长沙明旺机房设备厂，T-1000， 0731 85719230，0.23万元； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401，恒昌 HC，0.28万元； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688，海仕杰MD7130，0.29万元。 选择明旺 T-1000理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 59 | 中控 | 型号：迅控 SV-2000N 模块化设计，网络模块、IP电话等扩展方便；内置3*1视音频矩阵，3路话筒输入，线路和话筒分别32级数码调音；内置3路VGA输入/2路输出，可接电脑、笔记本和数字展台等；置5路电源管理，控制电动幕、设备和两路扩展开关；置一路连接电脑232接口；内置一路63位可编程232控制投影机接口；内置一路可编程红外接口；内置一路扩展I/O控制口，可接门磁，开门即用，关门即走；置两路扩展开关可控制电脑开关和电子锁；内置一键式联动控制管理及各种权限管理；板集成在中控上面，操作简单方便(一键控制幕布,电脑,投影的开与关)。 | 2 | 0.12 | 0.24 | 1、广州广州迅控电子科技有限公司，迅控 SV-2000N，400-8838-950，0.12万元； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401，0.15万元； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688，0.16万元。 选择迅控 SV-2000N理由：性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 60 | 私有云盘 | 型号：青葡萄ThinCloud2000 一、软硬件配置 1、软硬件一体设备，包含硬件和软件两部分。部署在单位内部，构建私有云存储，为一中全校级的文档共享平台； 2、外形规格为桌面级，精致小巧，方便移动和放置，单节点支持55用户并发，可创建用户数无限制；；最大存储容量4T，本次配置4T； 3、2个千兆以太网RJ45网口，标配250W电源，支持1+1冗余电源，1个静音冷却风扇； 4、提供Web Service开发接口供第三方进行整合，接口包括：文件操作API、资料库操作API、目录操作API、回收站操作API、授权权限API、文件检索API、获取当前通知API、群组操作API等。 5、支持多节点构建超融合集群，采用两副本或三副本冗余备份，节点或磁盘故障，数据不丢失，不影响业务使用。在线添加节点到集群中，用户并发数和容量大小可同步线性扩展。 二、用户功能： 1、支持多终端访问，包括网页端、PC客户端、移动终端（安卓和IOS）、微信端，方便用户随时随地访问设备。PC客户端支持大文件上传下载，每次能上传的文件大小无限制，最大值取决于个人存储空间的剩余值，支持下载的文件大小无限制； 2、支持与云桌面联动登录，通过云终端进入云桌面时,无需输入云盘账号密码即可自动登录云盘； 3、支持半同步模式，在半同步模式下，会在文件管理器中自动挂载一个类似D盘的云盘盘符，使用该盘符时，不改变用户的使用习惯，操作体验与D盘一致。由于半同步时只同步目录结构，文件实际在云端存储，资料边访问边下载，加快访问速度，同时，在半同步盘中新增、更改文件将自动同步至云端。 4、半同步盘支持以分组方式显示资料库，可通过半同步盘直接将资料分享给其它用户和群组，分享上传、下载链接，以及查看文件操作历史、在浏览器查看； 5、支持文件夹的上传链接分享，文件和文件夹的下载链接分享，分享时可设置密码保护和自动过期日期； 6、支持将个人资料库、文件夹分享给指定用户或群组，并设置读写权限； 7、二维码分享：创建上传下载链接用户分享时，可生成对应的二维码，并设置密码保护和自动过期日期；可直接分享文件夹二维码，并设置读写权限，用户扫描成功即将文件夹存入自己云盘中 （接下一页） | 1 | 9.20 | 9.20 | 1. 深圳市青葡萄科技有限公司ThinCloud2000，18075132698，9.2万元； 2. 上海爱数信息技术股份有限公司AnyShare-T1，15200919299；14万元； 3. 北京育网阳光科技有限公司育网网盘；18666220084；20万元。 选择青葡萄ThinCloud2000理由：功能齐全，性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
|  |  | 8、支持查看已分享的资料库和文件夹，并对分享的权限重新编辑以及取消分享；支持查看已分享的上传链接和下载链接，并统计总访问次数、重新分享以及删除分享。 9、为保证个人数据安全，设备需支持对个人资料库设置密码保护，加密后管理员也无法查看； 10、为方便文件资料的权限交接管理，支持将个人资料库的所有权转让给其它用户； 11、支持将常用的文件或重要的文件收藏； 12、以防数据误删误改，支持保留资料库中文件夹和文件的所有操作历史，也可设置保留一段时间的历史，当出现误操作时，可还原到某个节点状态之前； 13、支持群组功能：用户可新建群组、可申请加入他人创建的群组成为群组成员，可退出群组，可新建群组资料库，并设置资料库的读写权限和加密。群组成员均可查看群组中的资料库，可搜索群组资料库中的内容；群组管理员可解散、重命名、转让群组，修改群组头像，可添加新管理员，批量新增、删除群组成员； 14、支持群组内发起话题讨论，并且支持在讨论时上传文件； 15、消息提醒：系统可向用户发送消息提醒，当用户收到新的分享、新的群组讨论、新的入群申请、新的通知、转让资料库等情况时，用户在网页端、PC客户端、微信端均会收到消息通知； 16、全盘检索：支持对资料库中的所有资料检索，包括个人资料库和他人分享的资料，方便文件快速定位。支持关键词、文件类型检索； 17、支持与微信扫码绑定，通过微信服务号即可直接访问云盘资料，并且获取云盘中的消息通知； 18、PC客户端功能：支持对文件和文件夹批量拖拽上传下载，支持在客户端列表内拖动剪切文件，支持下载文件时断点续传，支持接收消息通知。 三、系统管理： 1、支持对系统中所有资料库搜索、删除、转让，支持对所有用户搜索、删除、禁用、重置密码；支持删除群组； 2、支持添加新的系统通知、删除通知、设置通知为当前通知； 3、支持对所有分享的链接查询，包括的信息有：文件目录、拥有者、创建时间、访问次数，可将链接删除； 4、支持添加LDAP/AD域，实现LDAP/AD用户登录认证； 5、支持动态调整用户的可用空间配额，提高存储空间的利用率； 6、磁盘使用率告警提示，当使用率超过80%时，弹窗提示。 四、其他要求： 1、售后服务：赠送1年的产品维保、远程支持、软件升级。 |  |  |  |  |
| 61 | 智能云终端 | 型号：青葡萄TA410 CPU 型号：双核X86架构； 主频：1.58GHz-2.16GHz； 内存 ≥2GB DDR3 硬盘 ≥16GB SSD 硬盘 USB口 ≥6个，1个USB3.0,5个USB2.0 网卡 1 x 10/100/1000BASE-T以太网 LAN 显示接口及个数 1个VGA接口，1个 HDMI接口, 音频接口 1xMicIN,1xHPOUT 电源 12V 3A DC直流电源 功能要求 1.云终端为无风扇静音设计 2.云终端可安装windows系统和Linux系统，默认开机进入Linux系统接入云桌面。当网络出现故障时，云终端自动切换到本地windows系统，保证日常的基本应用。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 3、云终端支持网络唤醒功能，实现远程开关机。 4、★通过对云终端下发退出云桌面的密码，可以控制用户是否允许退出云桌面。用户需要输入密码才能修改云终端的配置。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 5、能够控制云终端统一开关机，重启，版本升级，并且通过远程登陆到云终端进行配置和查看运行状态。 6、★用户关闭云桌面操作系统后，云终端也联动关机；用户注销云桌面操作系统，云终端当前登陆的账号也联动注销。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 7、云终端可以根据业务不同，进行分组管理，不同的组可以分别进行批量操作而互不影响。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 厂商资质 1、需要提供云终端操作系统的计算机软件著作权登记证书，要求在中国版权保护中心网站可查询。 2、需要提供云终端软件的计算机软件著作权登记证书，要求在中国版权保护中心网站可查询。 | 2 | 0.18 | 0.36 | 1. 深圳市青葡萄科技有限公司TA410，18075132698，0.18万元； 2. 深圳市育龙同方科技有限公司YL2008，18673168220；0.18万元； 3. 宏碁电脑（上海）有限公司TC400；15802645105；0.25万元。 选择青葡萄TA410理由：功能齐全，性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
| 62 | 桌面云系统软件授权 | 型号：青葡萄Thinputer V3.0 一、功能需求： 1、虚拟化管理平台可以根据应用需求自由调整云终端设备的硬件配置资源（CPU/内存/硬盘）。 2、支持全屏流畅播1080P视频,且分辨率不低于1920*1080. 根据连接客户端的分辨率，动态调整虚拟桌面分辨率，并可通过注册表配置方式，选定一些软件不经过有损压缩或强制有损压缩的方式进行图像传输。 3、用户虚拟桌面颜色至少32位，保证图像显示质量，显示协议提供不低于30FPS的帧速率。 4、识别不少于18类USB设备，并通过后台能够逐一精确的识别并控制使用权限，对于未知的USB设备可以通过自定义的方式进行管控。 5、支持视频重定向技术，在虚拟桌面内播放1080P视频时，云桌面CPU使用率低于10%，支持ass、srt格式的内嵌及外挂字幕同步显示，且退出桌面再进入，视频不中断。 6、支持屏幕广播功能，广播时教师机将画面发送到云终端上，学生云桌面不接收广播的画面，从而减少服务器性能消耗。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 7、支持离线广播功能，在断网或网络环境较差情况下，云终端与服务器断开连接时，学生端系统不需要连入服务器即可接收屏幕广播，从而完成广播教学任务。（提供实际环境的演示视频。） 8、★支持双屏互动功能：一个用户可使用同一账号同时在移动终端（PAD或手机）和云终端上接入云桌面，在移动终端内操作云桌面，可以同步显示在云终端的外接显示设备上，实现双屏互动演示。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 二、云桌面部署： 1、支持和域结合的单点登录，不需要再次输入用户名和密码，支持瘦终端开机直接登录到windows桌面。 2、虚拟桌面支持单独发布Windows系统，Linux系统，桌面池模板支持Windows系统，Linux系统，且连接服务器支持Linux环境下安装。 3、支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址。支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的IP和DNS等信息。 4、支持批量用户文件模板下载及导入，支持excel录入数据上传. 5、支持模板直接启用和编辑，编辑内容包括声卡，键盘布局，内存，处理器核数，显卡，硬盘缓存模式，光驱挂载，网卡类型； 模板修改后，之前由该模板克隆的虚拟机可自动更新，无需另外新建模板。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 6、云桌面连接服务器IP可以设置成多个，通过任意一个均可登陆云桌面，保证接入平台的高可用性。 （接下一页） | 2 | 0.10 | 0.20 | 1. 深圳市青葡萄科技有限公司Thinputer V3.0，18075132698，0.1万元； 2. 深圳市育龙同方科技有限公司YL2008，18673168220；0.17万元； 3. 宏碁电脑（上海）有限公司TC400；15802645105；0.16万元。 选择青葡萄V3.0理由：功能齐全，性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
|  |  | 三、云桌面管理： 1、管理控制台高可用性,登陆到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。控制台可以大于2个，以保证高可用性。 2、当有多台服务器在不同地点部署时，无须二次登陆即可在同一管理平台实现对分布式服务器的集中管理。 3、虚拟桌面在运行过程中出现蓝屏，死机等异常情况时，用户可以在操作界面上一键强制重启虚拟桌面，无需管理员在后台维护。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 四、厂商资质： 1、虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供，禁止 OEM 软件，禁止免费版软件，禁止借用第三方软件整 合，以保证软件的可靠性和安全性。 2、提供桌面虚拟化的计算机软件著作权登记证书，为了保证产品成熟稳定，要求产品市场使用年限≥3 年，以软件著作权登记证书日期为准并于投标时提供 软件著作权登记证复印件。 |  |  |  |  |
| 63 | 显示器 | 液晶21寸 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1、长沙广传科技有限公司，18973129976； 2、长沙市联飞科技有限公司073182919401； 3、长沙科强科技有限公司，13755117688； 液晶21寸900元上下。 |
| 64 | 键盘鼠标 | USB接口 | 2 | 0.02 | 0.04 | 同上 |
| 65 | 辅材 | 强弱电布线、网络布线（网线用6类网线）所需的配件、开关、插头、线材、辅材等。 | 2 | 0.09 | 0.18 | 同上 |
| 66 | 图形工作站 | 型号：惠普Z640 1、塔式图形工作站(含显示器) ； 2、至强E5-2600V4系列处理器； 3、DVD光驱 ； 4、1颗2609V4 八核1.7GHz 32G 256G SSD+2T M2000 4G； 5、预装操作系统Windows 7 专业版 64。 | 10 | 2.50 | 25.00 | - 惠普（HPZ640)官方报价24999元； - DELL塔式图形工作站P7920,25729元； - 联想Thinkstation P410，2.3万--6万元； 选择HPZ640理由：性能参数满足要求，而且性价比最高。 |
| 67 | REVIT建筑结构计算软件（10节点） | 一、盈建科基本配置软件（含YJK-A、YJK-M、YJK-F、YJK-D） 1.全新的集成平台及上部结构建模与荷载输入： 1.1.普通楼层与三维空间结合的建模方式，适应多种建筑结构形式； 1.2.多层或全楼及三维视角下的操作，使建模过程更加直观方便； 1.3.柱帽、加腋板、现浇空心板的输入，方便进行无梁楼盖等结构的设计； 1.4.可同时输入基础结构，从而进行上部结构与基础的协同设计计算； 1.5.提供斜墙、圆锥体墙、蒙皮结构等构件适应了各种复杂结构形式的应用； 1.6.提供筒仓、漏斗、水池、石化设备框架的参数化快速输入以及自定义荷载工况，可广泛用于工业建筑及特种结构设计； 1.7.提供导入AutoCAD平面图、衬图等手段提高建模效率和质量； 1.8.支持屈曲分析，并可以将屈曲模态作为钢结构考虑初始缺陷的计算条件； 1.9.提供FNA法和直接积分法，提供隔震减震设计的完整计算； 1.10.提供楼板舒适度和工业建筑设备振动分析计算； 1.11.提供预应力结构设计功能； 1.12.提供实体单元计算方法以解决复杂局部结构的准确计算分析问题； 1.13.可计算墙承受水土压力等面外荷载情况； 1.14.提供高效准确的温应力的计算； 1.15.能输出彩色云图和等值线表达剪力墙、弹性板各细分单元的应力、内力、变形和配筋计算结果。 2.可用于各种类型的基础设计： 2.1.Ribbon界面风格，基础构件既可以在平面布置，也可以在三维实体模型下布置；提供单机加右键或者双击基础构件的属性查询修改方式； 2.2.提供建模、计算、结果输出三条主线，不论何种基础形式或是多种基础的混合布置，都是统一的这三种操作； 2.3.筏板布置适应自身的多边形形状，提供任意多边形输入和编辑修改手段； （接下一页） | 1 | 19.00 | 19.00 | 1.盈建科 电话：4000680163，073183528118；型号：V1.8版 报价：19万； 2.长沙毅新信息科技有限公司 电话：0731-82961588 型号：V1.8版 报价：19.9万； 3.湖南云毕慕建筑信息技术有限公司 电话：17775741836型号：V1.8版报价：21万； 选择盈建科公司理由：盈建科公司的V1.8版性能参数满足要求，报价最低，性价比最高。 |
|  |  | 2.4.提供高质量的自动单元划分方法，计算稳定、速度快，容量不再受限； 2.5.可采用迭代方式计算基础沉降，使按有限单元法计算的基础弹性变形和按照分层总合法计算的沉降结果一致； 2.6.可考虑土只受压不受拉、锚杆只受拉、桩拉压刚度不同时的非线性计算分析方法； 2.7.可自动考虑防水板特征的计算； 2.8.提供系列优化基础设计的措施； 2.9.对于计算结果集中统一管理。 3.砌体结构计算： 3.1.采用自动集成方式进行计算，即对砌体的各种计算验算、砌体中混凝土梁和柱的内力配筋计算、底层框架的三维结构计算、墙梁的计算等均可在一次操作中计算完成； 3.2.在砌体抗震计算时可考虑规范要求的对大片墙、小片墙刚度计算方法； 3.3.可依据抗规、砌体规范对砌体结构做出模型的合理性检查。 4.施工图设计： 4.1.提供16G101图集的标准平法绘制方法； 4.2.提供板梁柱墙的钢筋工程量统计菜单，根据钢筋的配置修改状况随时统计钢筋工程量，并提供全楼钢筋用量和每平米指标的统计； 4.3.可随时查看配筋状态，标注实配钢筋面积及计算钢筋面积，进行比较，过大时给出警告提示； 4.4.提供规范自动校审功能及专项验算功能； 4.5.支持多种二维、三维详图。 ★4.6 支持多高层结构设计，软件为网络版，节点数授权不少于10节点。 二、REVIT-YJK结构设计软件(REVIT-YJKS) 1.1.能实现上部结构模型与revit三维模型的信息互导，其互导互通应为双向性。 1.2.能实现局部更新机制，使模型的转换更加灵活。 （接下一页） |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.能实现基础模型导入到revit，并且上部结构自动向下延伸和基础结构相接。 1.4.实现将结构模型的荷载信息转入到revit当中。 1.5.能实现梁和柱的截面集中标注，并且可以实现降板的自动识别和标注，自动生成层高表。 1.6.提供连接顺序、分层显示、全楼显示、轴线调整、梁方向调整等辅助工具，使设计师对模型的修改更加灵活。 1.7实现结构计算信息（包括但不限于混凝土等级、钢筋级别、抗震等级、施工次序）实时导入到revit当中。 1.8提供在revit平台上查看结构构件的内力图、配筋图以及各信息的平面显示。 1.9可以动态显示施工模拟次序的加载，并提供方便的修改工具。 2.0 evit平台上的结构平法施工图（包括板、梁、墙、柱平），施工图应该全部采用revit标注族。 2.1柱表、墙柱表等表格的定点绘制。 2.2应构件的改钢筋功能，其应该是钢筋平法与钢筋实、构件属性联动修改。 2.3钢筋统计的功能。 2.4 revit平台上的结构校审功能，要求能显示计算配筋与实配钢筋面积和配筋计算书。 2.5单点和批量生成三维钢筋的功能；三维钢筋应全部采用revit的钢筋族方式生成，方便钢筋修改和统计。 2.6三维钢筋应该满足规范规程对于计算的要求以及相对应的锚固要求，应考虑自动避让、弯勾、弯折等，并提供revit里三维钢筋本身的编辑（比如拉长或缩短）。 2.7结构详图导入到revit平台(包括但不限于门式刚架节点、网架节点)，其应用钢结构节点族来表示。 （接下一页） |  |  |  |  |
|  |  | 2.8配式结构体系导入到revit平台（包括预制墙、叠合板、叠合梁、叠合柱）。 2.9实现钢筋桁架的混凝土叠合楼板，并将楼板的受力钢筋、桁架钢筋、拼缝接缝生成到revit中。 3.0快捷的建模助手功能，能帮助您快速在revit下搭建模型，而不用过多的去学习和掌握revit的相关知识。 其他要求： 3.1应有多家正式案例客户，并提供三家正式用户并附合同复印件（原件备查）； 3.2服务：长沙本地有技术服务团队，要求提供制造商出具的售后服务承诺书原件，支持7×24网络、电话、上门的培训等服务工作； 3.3年免费质量保证期、软件五年免费升级（不含规范变更）服务； 3.4采购内容为软件，可根据情况要求组织进行软件演示，以确认满足技术要求； 3.5 支持多高层结构设计并与REVIT无缝对接，软件为网络版，节点数授权不少于2节点。 三、YJK-STS钢结构详图 1.1钢结构详图模块STS主要完成柱脚节点、梁柱节点、梁梁节点、柱与斜撑、梁与斜撑、柱柱拼接、桁架节点、门式钢架、网架等形式的节点连接设计，根据用户选择的节点连接设计参数，自动判断各种连接类型，自动进行全楼的连接设计，自动对全楼的节点、构件进行归并设计与统计。 1.2满足钢结构框架、门式钢架、桁架、网架等类型的设计。 1.3生成的施工图有：设计总说明、柱脚节点布置图、锚栓布置图、各层平面布置图、立面布置图、各层柱布置图、各轴线立面布置图、各类节点详图、焊接大样图等，并进行汇总，生成图纸目录。 （接下一页） |  |  |  |  |
|  |  | 1.4可以分层或者全楼全三维实体模型表现节点设计结果。 1.5程序对最终的连接设计结果提供了多种查看方式：图纸查看、三维实体节点模型查看、各类节点查找、图形点取文本查看，并提供了详细的节点设计计算书。对于局部节点的连接参数、连接类型提供了人为的干预途径，在人为干预局部节点参数的基础上进行自动设计、归并与生成计算书。 1.6提供多种画法适应不同类型施工图表达的需要，如平面图、立面图、大样图加参数表、节点表详图、四视图大样详图的出图方式。 1.7自动进行吊车平面布置图和吊车梁详图设计。 1.8提供参数化大样详图菜单，对楼梯、斜撑、隅撑等各类零星构件提供填参数画详图方式出图。 1.9对网架提供专门菜进行螺栓球节点、焊接球节点、支座节点设计及归并，自动绘制整体布置图、上弦平面布置图、腹杆平面布置图及下弦平面布置图、支座图、输出材料表、球加工图、支座节点详图等。 2.0 支持多高层结构设计并能出钢结构施工图，软件为网络版，节点数授权不少于5节点。 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 168 |  | 285 |  |

- （二）环境改造

在我校近年来已实施实验室环境改造项目的基础上，结合项目建设实际，参照本地区目前市场价格，特制订以下环境改造明细表：

| 实验分室名称 | 改造内容 | 计算标准 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物理分室 | 5匹格力立式冷暖空调 | 1间房120平方 | 0.81 | 2 | 1．62 | 2.758 |
|  | 6平方铜芯线及安装 | 1200m*4.8元/m | 0.00048 | 1200 | 0.576 |  |
|  | DN60阻燃线槽 | 600m*8.5元/m | 0.00085 | 600 | 0.51 |  |
|  | 门牌（科室牌） | 按65元/块计算 | 0.0065 | 8 | 0.052 |  |
| 建筑构造分室 | 5匹格力立式冷暖空调 | 1间房120平方 | 0.81 | 2 | 1.62 | 1.805 |
|  | 2.5平方铜芯线及安装 | 600m*1.95元/m | 0.000195 | 600 | 0.117 |  |
|  | 五孔插座 | 40套*12元/套 | 0.0012 | 40 | 0.048 |  |
|  | 单联开关 | 20套*10元/套 | 0.001 | 20 | 0.02 |  |
| 建筑设计分室 | 5匹格力立式冷暖空调 | 6间房，每间120平方 | 0.81 | 12 | 9.72 | 10.437 |
|  | 设备操作规程（含制度牌） | 85元/块 | 0.0085 | 20 | 0.17 |  |
|  | 落地铁质文件柜 | 按480元/个计算 | 0.048 | 4 | 0.192 |  |
|  | 电路改造安装费 | 220元/天*10人 | 0.022 | 10 | 0.22 |  |
|  | 税金 | 12270元*11%=1350元 |  |  | 0.135 |  |
| 合 计(万元) |  |  |  |  |  | 15 |

- 三、项目资金管理措施与预期绩效

- （一）项目资金管理措施

1、学校成立中央财政支持地方高校发展专项资金项目管理领导小组和工作机构，严格按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》和《吉首大学中央财政支持地方高校发展专项资金项目实施暂行管理办法》文件要求管理。

2、严格按照国库集中支付管理要求，实行专款专用，实行专项管理的原则。

3、建立规范的财务管理制度，严格实行收、支两条线，保证项目资金专款专用、落到实处。

4、学校对项目实施实行项目管理责任制。业务主管部门负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据学校通过的项目建设总体规划和项目实施方案，具体组织项目实施。

5、学校财务、监察部门要按照财务、预算管理制度、审计条例对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。各职能部门对专项资金严格按照批复项目及预算执行，专款专用，专项管理，不得用于与项目无关的其他支出。

6、学校对项目实行追踪问效制度，即对专项资金的使用和管理情况进行跟踪检查，对专项资金项目目标效益进行评价，将评价结果作为确定以后年度专项和预算的重要依据。

7、 学校监察、审计、财务部门应充分发挥监督职能，加强对专项资金使用检查和审计。项目实施结束，审计部门对专项资金执行情况要进行审计并出具审计报告。

8、 对在专项申报中有弄虚作假行为、擅自改变专项资金用途或截留、挪用、挤占专项资金的行为，学校将按有关规定核减当年或下年项目经费预算。情节严重者，将按相关法律法规追究法律责任。

（二）预期绩效

（1）教学效益

实验室建成后，将有利于实现学校“十三五”规划的落实，有利于进一步凝练教师学科方向（为培养“双师型”队伍创造条件）。能满足实验教学的需要。可满足土木工程与建筑学院建筑学、土木工程、城乡规划、园林4个专业1000余名学生的实验课程开设的需要，新增实验项目39个（验证性实验5个，设计性实验12个，综合性实验22个），开设建筑物理、建筑构造、建筑模型、建筑设计等4门实验课程共51个项目，预计年教学工作量可达70000人时数，同时还将承担大量的课程设计、毕业设计、设计竞赛工作，使受益学生更多。

（2）社会效益

实验室的建成，将为武陵山片区培养服务中小城镇为主的建筑设计师，在缓解建筑专业技术人才短缺，缓解大湘西对该专业人才的结构性需求矛盾，促进区域经济建设与发展等方面具有重要作用。以实验室为平台开展科学研究和技术服务，直接服务于地方经济建设，进一步发挥我校在人才培养、科学研究和社会服务方面的综合作用。