## 表3-3
附表3-3
20 20 年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表
填报单位：大文科综合实训中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 设备名称／支出项目 | 设备型号规格／环改费支出用途 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
| 合计 | — | — | — | 802 | 200 | — | —
| 1、大文科综合实训中心会计实训室项目小计 | — | — | — | 802 | 200 | —
1-1 | 云服务器 | 2U机架式专用桌面服务器，采用INTEL C612芯片组，最大支持两颗INTEL E5-2600V3系列处理器，满足最广泛的应用和环境需求；采用DDR4 ECC Register内存，以更低密度的 DIMM 支持更高的内存带宽,最大支持1TB MEM； CPU：2*E5-2630V4 10C/20T 2.2GHz 25M 8.0GT/s 85W 内存：128GB/DDR4/2133/MHz/ECC/REG/2RANK SSD：1 * 800G 硬盘：1 X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 网卡： 2-port Intel千兆网络控制器 服务：原厂商3年有限保修及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务 | 台 | 9 | 2 | 18 | 宝德
1-2 | 云平台服务器系统 | 一、基本要求： 1、支持通过web界面查看服务器CPU、网络、磁盘、IO的使用情况，并且可以查看过往时间里CPU、IO、磁盘的使用情况。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 2、虚拟化平台支持支持配置虚拟机VLAN隔离，支持虚拟机的NAT网口配置。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 3、虚拟化平台集成共享空间功能，无需借助第三方软件的前提下，在共享空间中上传的内容可以在每个虚拟机内访问。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 4、能够提供性能监控功能，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计。 二、高可用性功能： 1、必须支持在共享存储或无存储两种架构下，多台服务器可以组成HA群集环境，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务（无存储架构下，要求不同服务器之间，模板数据支持同步备份，满足迁移需求）。 2、可以采用分级存储方式，利用内存，SSD进行磁盘缓存，提升虚拟机的IO性能。 3、虚拟化平台支持关机计划，可以设置在某个时间点服务器定时关机。节省能源消耗。 4、虚拟化平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭服务器系统，确保在UPS供电期间服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 5、支持 PC、笔记本、瘦终端、 Android 手机或智能终端等设备接入访问虚拟桌面；为方便老师在外接入学校个人桌面进行备课。 | 套 | 5 | 1 | 5 | 深圳市青葡萄
1-3 | 智能云终端 | 一、规格描述： 1、处理器：ARM A9，四核，主频≥1.6GHz 。 2、内存：≥1GB 。 3、存储：≥8GB Nand Flash。 4、≥百兆网络接口。 5、显示接口：≥1*VGA接口，≥1*HDMI接口。 6、音频接口：输入/输出接口 二、功能要求 1、★内置TF卡接口，快速重刷终端操作系统，提供主机系统恢复功能。 2、云终端可以设置编号，与物理位置对应，无需借助第三方软件，可实现该编号自动同步显示在云桌面的桌面背景上；替换云桌面模板后，编号不改变。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） 3、客户机上需要有≥3 个状态指示灯，指示灯的闪烁和亮灭状态分别用以显示用户与虚拟桌面的连通情况，设备通电情况和用户体验反馈。 4、为防止学生误操作退出云桌面，云终端管理平台必须支持可控制用户是否能退出虚拟桌面，同时统一下发退出虚拟桌面的密码。（提供配置界面截图，加盖厂商投标专用章） | 台 | 0.2 | 150 | 30
1-4 | 云平台桌面系统软件 | 1、操作系统兼容性考量：为保证机房长期的投入使用，所投产品需满足对操作系统的支持（包含不仅限于：winXP、win7、win8、win10、Linux、windows server、Unix等） 2、防盗、美观及维护便捷性考量：为便于分开维修，云终端需与显示器设备分离。需提供额外挂架，使云终端可悬挂至显示器背后，节省使用空间，并防止丢失。3、教学互动性考量：老师可以走下讲台进行教学，虚拟桌面支持双屏同显功能，一个用户可使用同一账号同时在移动终端（PAD或手机）和云终端上接入云桌面，在移动终端内操作云桌面，可以同步显示在云终端的外接显示设备上，实现双屏互动演示。 4、开机logo，为便于资产管理，要求设置云终端开机logo显示专项采购专用字样“XX学院实训设备” 5、虚拟桌面能够识别不少于18类的USB设备，针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制使用权限，管理员可以自定义USB设备类型并控制使用权限。 6、平台自带云终端与云桌面绑定功能，用户首次在云终端上连接云桌面，即可实现用户账户与终端绑定，其他用户则无法在该云终端上登陆云桌面。管理员可以在管理平台上解除绑定。 7、云桌面连接服务器IP可以设置成多个，通过任意一个均可登陆云桌面，保证接入平台的高可用性。8、支持全屏流畅播放1080P视频，支持教学广播流畅运行。9、支持不低于3种影音播放软件如暴风影音、QQ影音、media player的视频重定向播放，且退出桌面再进入，视频不中断。（提供实际环境的演示视频。）10、用户关闭云桌面操作系统后，云终端也联动关机；用户注销云桌面操作系统，云终端当前登陆的账号也联动注销，达到和PC一致的使用体验。11、桌面支持空闲回收机制，即用户断开桌面连接一定时间（时间长短可配置）后，自动将运行的虚拟机休眠或关机，释放所占用的硬件资源。可以极大提高服务器的资源利用率，降低云桌面的整体拥有成本。12、支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址。支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的IP和DNS等信息。13、支持离线广播功能，在断网或网络环境较差情况下，云终端与服务器断开连接时，学生端系统不需要连入服务器即可接收屏幕广播，从而完成广播教学任务。14、在云终端出现故障时，可通过终端管理平台导出配置文件进行恢复，无需手动对云终端进行配置。15、控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。16、虚拟桌面在运行过程中出现蓝屏，死机等异常情况时，用户可以在操作界面上一键强制重启虚拟桌面，无需管理员在后台维护。17、连接服务器支持在Windows和Linux环境下安装。18、管理控制台高可用性,登陆到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。控制台可以大于2个，以保证高可用性。19、所有云终端有集中管理平台，统一开关机，升级.20、云终端支持分布式部署，集中管理。云终端可以根据业务不同，进行分组管理，不同的组可以分别进行批量操作而互不影响。 | 套 | 0.2 | 150 | 30 | 深圳市青葡萄
1-5 | 显示器 | 显示设备尺寸：23.5寸LED显示器 | 台 | 0.2 | 150 | 30 | AOC
1-6 | 显示器挂架 | 不锈钢材质显示器挂架 | 套 | 0.02 | 150 | 3 | 定制
1-7 | 云终端配套 外设 | 抗菌防水USB键盘，USB抗菌光电鼠标,多孔插线板等等 | 套 | 0.02 | 150 | 3 | 定制
1-8 | 24口交换机 | 1、产品类型 千兆以太网交换机 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、交换方式 存储-转发 4、背板带宽 ≥48Gbps 5、包转发率 ≥35Mpps 6、MAC地址表 8K 7、端口结构 非模块化 8、端口数量 24个 9、端口描述 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； | 台 | 0.1 | 40 | 4 | 华为
1-9 | 服务器机柜 | 服务器机柜 42U 2米 | 个 | 0.2 | 1 | 0.2 | 图腾 | —
1-10 | 15KVA 后备电源 | 深圳英威腾：电池16节,电池柜6号,可供应8台服务器供电30分钟. | 套 | 4 | 1 | 4 | 深圳英威腾 | —
1-11 | 安装辅助/实施 | 实验室整体项目实施和环境搭建。 | 套 | 4 | 1 | 4 |  | —
1-12 | 会计实习业务审核软件 | 原始凭证审核、记账凭证审核、合同审核、报表审核 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-13 | 会计实习业务处理软件 | 填制发票类凭证、填制银行类凭证、填制收支类凭证、编制记账凭证、登记账簿、现金收支 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-14 | 会计实习预算分析软件 | 编制外部报表、编制内部报表、业务预算、专项预算、财务预算、企业筹资分析、经营成果分析、企业成本分析、产品盈利分析、财务分析、资料收集与符合、其他专项预算分析 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-12 | 会计实习信息系统 | ERP系统操作、银行终端系统操作、办公软件 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-13 | 会计实习综合培训软件 | 经济应用文、业务培训 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-14 | 会计实习会计基础工作规范软件 | 制度建设与风险控制、内控检查、会计基础工作规范 | 套 | 9.8 | 1 | 9.8 | 新道科技 | —
1-15 | 实验室环境改造费 | — | — | — | — | 10 | — | —
……
注：第三列“设备型号规格／环改费支出用途”栏，属采购设备的，填写设备型号、规格；属采购教学软件的，填写版本号；属实验室环境改造的，填写环境改造经费支出用途。

## 表3-3-1
附表3-3-1 2020年申请中央财政支持建设教学实验平台项目拟购设备使用情况分析表
实验室(中心）名称： 大文科综合实训中心 申报学校名称：吉首大学
序号 | 拟购设备名称 | 开设实验项目名称 | 实验类型 | 建设类别 | 面向专业名称 | 面向学生数
| 云服务器 | 交通差旅类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 租赁服务类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 商务招待类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 培训会议类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 工程维修类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 办公采购类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 网络通讯类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 保险广告类 | D | G | 财务类专业 | 5000
|  | 水电采暖类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 车辆运输类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 质量安全类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 审计咨询类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 人工成本类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 图书印刷类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 税费附加类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 利息手续类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 其他报告类 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 采购类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 往来类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 费用类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 资产类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 云平台服务器系统 | 投资类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 销售类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 成本类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 税务类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 损益类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 资金类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 智能云终端 | 其他凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 云平台桌面系统软件 | 购销类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 显示器 | 租赁类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 显示器挂架 | 运输类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 云终端配套 外设 | 融资类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 24口交换机 | 宣传类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 服务器机柜 | 服务类合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 15KVA 后备电源 | 其他合同 | D | G | 财务类专业 | 5000
| 安装辅助/实施 | 资产负债表 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习业务审核软件 | 利润表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 现金流量表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 应交增值税明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 企业所得税申报表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 个人所得税申报表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 银行存款余额调节表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 费用明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 产品销售明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 库存商品（产品）明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 应收账款明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 固定资产明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习业务处理软件 | 费用分摊表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 成本分摊表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 资产负债表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 利润表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 现金支票 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 转账支票 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 银行承兑汇票 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 其他银行凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 进账单 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 借款单 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 收据类 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习预算分析软件 | 调节表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 询证函 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 采购类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 往来类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 费用类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 资产类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 投资类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 销售类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 成本类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 税务类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 损益类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习信息系统 | 资金类凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习综合培训软件 | 其他凭证 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 登记账簿 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 票据管理台账 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 供应商及客户信息管理台账 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 往来管理台账 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 现金收入 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 资产负债表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 利润表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 现金流量表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 费用明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 产品销售明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
| 会计实习会计基础工作规范软件 | 库存商品（产品）明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 应收账款明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 账龄分析表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 往来科目明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 固定资产明细表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 费用分摊表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 成本分摊表 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 销售预算 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 采购预算 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 存货预算 | C | G | 财务类专业 | 5000
|  | 成本预算 | C | G | 财务类专业 | 5000
设备总台件数：802 单价＜800元数：300 单价≥800元数：502 其中单价≥10万元台件数： 0 单价≥40万元台件数：0 |  |  | 设备总值（万元）：190 单价＜800元：6 单价≥800元：184 其中单价≥10万元：0 单价≥40万元：0
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、建设类别：K—扩充实验组数；X—新增实验；G—改进实验；S-设备更新
3、附表3-3-1与附表3-3中设备名称栏中排序一致。

## 表3-3-2
附表3-3-2 2020年申请中央财政支持建设教学实验平台现状汇总表
填报学校：吉首大学 数据截止日期：2018 年3 月22 日
实验室（中心） |  | 现有实验项目数 | 实验类型数 |  |  |  | 实验开出率% | 设备台件数 |  | 设备总价值（万元） | 设备技术水平（%） |  |  |  | 设备完好率%
序号 | 名称 |  | A类 | B类 | C类 | D类 |  | 单价≥800元 | 单价＜800元 |  | E类 | F类 | M类 | N类
1 | 联想计算机M435E | [6 empty] | 60 |  | 30 |  |  |  | 60 | 70%
2 | 人力资源测评教学系统 | 9 |  |  | 9 |  | 100% | 1 |  | 15 |  |  |  | 90 | 100%
3 | 电子商务教学实验系统 | 11 | 9 |  | 2 |  | 100% | 1 |  | 4 |  |  |  | 70 | 100%
4 | 联想计算机M565E | [6 empty] | 80 |  | 48 |  |  |  | 70 | 70%
5 | 曙光服务器A620R-G | [6 empty] | 2 |  | 20 |  |  |  | 80 | 100%
6 | ERP模拟软件Ｋ3 | 13 | 7 |  | 5 |  | 100% | 1 |  | 15 |  |  |  | 70 | 100%
7 | 惠普电脑Pro-4500 | [6 empty] | 66 |  | 33 |  |  |  | 70 | 80%
8 | 商战电子沙盘软件 | 9 |  |  | 9 |  | 100% | 1 |  | 10 |  |  |  | 80 | 100%
9 | 曙光服务器A840R-G | [6 empty] | 4 |  | 40 |  |  |  | 80 | 100%
10 | 联想电脑M340E | [6 empty] | 40 |  | 24 |  |  |  | 90 | 100%
11 | 手工会计模拟实验设备 | 22 | 16 |  | 6 |  | 100% | 1 |  | 16 |  |  |  | 70 | 80%
12 | 新道虚拟商业社会环境软件 | 81 |  |  | 70 | 11 | 100% | 1 |  | 120 |  |  |  | 90 | 100%
13 | 曙光服务器Ａ840-Ｇ10 | [6 empty] | 2 |  | 20 |  |  |  | 90 | 100%
合 计 |  | 145 | 32 |  | 101 | 11 | 100 | 260 |  | 395
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入该类型实验个数。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代以前；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入各期设备所占的数量百分比。

## 表3-3-3
附表3-3-3 2020年申请中央财政支持建设教学实验平台现状表
实验室(中心）名称：大文科综合实训中心 数据截止日期：2018年3 月22 日
现有实验项目 |  | 实验类型 | 面向专业 | 面向学生人数 | 主体设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 设备技术水平
序号 | 名称
| B2C正常交易流程 | A | 经济管理各专业 | 5000 | 电子商务教学实验系统 | 西安博导前程 | 套 | 40000 | 1 | 40000 | N
| B2C缺货交易流程 | A | 经济管理各专业 | 5000
| B2C预警交易流程 | A | 经济管理各专业 | 5000
| B2B正常交易流程 | A | 经济管理各专业 | 5000
| B2B缺货交易流程 | A | 经济管理各专业 | 5000
| C2C拍卖流程 | C | 经济管理各专业 | 5000
| CA认证 | C | 经济管理各专业 | 5000
| EDI电子单据 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 贸易磋商与合同订立 | A | 经济管理各专业 | 5000 | 人力资源测评教学系统 | 北森 | 套 | 150000 | 1 | 150000 | N
| 货款收付 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 运输与保险 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 装运与报关报检 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 发票、汇票收汇核销 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 流程综合训练 | A | 经济管理各专业 | 5000
| U8系统管理 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 股票投资分析和交易软件的安装与使用 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 计算机 | 联想M565E | 台 | 6000 | 80 | 480000 | N
| 投票交易方法 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 投票投资基本分析 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 股票投资技术分析---趋势分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 股票投资技术分析---形态分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 股票投资技术分析---指标分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 熟悉软件操作与市场营销环境分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 公司报表分析与购买行为分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 市场调研报告与预测分析 | A | 经济管理各专业 | 5000 | 服务器 | 曙光A620R-G | 台 | 100000 | 2 | 200000 | N
| 市场营销学模拟实验 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 营销策略制定 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 综合实战练习 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 货币的时间价值 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 风险与报酬 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 证券股价 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 财务报表分析 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 筹资管理 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 资本成本与财务杠杆 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 投资决策 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 营运资金管理 | A | 经济管理各专业 | 5000 | 电脑 | 惠普Pro-4500 | 台 | 5000 | 66 | 330000 | N
| 原始凭证填制与审核 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 记账凭证填制与审核 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 会计账簿登记 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 会计报表编制 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 记账凭证账务处理程序 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 系统管理和基础设置 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 总帐初始化 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 总帐管理系统日常业务处理 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 总帐管理系统期末处理 | C | 经济管理各专业 | 5000
| UFO报表系统 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 工资系统 | A | 经济管理各专业 | 5000 | 电脑 | 联想M340E | 台 | 6000 | 40 | 240000 | N
| 固定资产系统 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 财务综合一体化 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 会计模拟实训平台的操作 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 账簿的设置与建立 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 日常业务的处理 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 会计报表的编制 | A | 经济管理各专业 | 5000
| 综合会计模拟实验测试 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 手工会计模拟实验设备 | 网中网 | 套 | 160000 | 1 | 160000 | N
| spss | C | 经济管理各专业 | 5000 | ERP模拟软件 | 金蝶K3 | 套 | 150000 | 1 | 150000 | N
| 首席执行官（CEO）角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 财务总监（CFO）角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 采购总监（COO）角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 商战电子沙盘软件 | 新道 | 套 | 100000 | 1 | 100000 | N
| 营销总监（CMO）角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 虚拟商业社会环境软件 | 新道 | 套 | 1200000 | 1 | 1200000 | N
| 生产总监角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 员工应聘角色实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 员工情绪控制实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 消费者满意度实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业生产线仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业采购仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业宣传仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业调查仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 计算机 | 联想M435E | 台 | 5000 | 60 | 300000 | N
| 企业回访仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业招聘仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业培训仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 创业模拟实验 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 服务器 | 曙光A840R-G | 台 | 100000 | 4 | 400000 | N
| 谈判模拟实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
| 企业渠道仿真实验 | C | 经济管理各专业 | 5000 | 服务器 | 曙光Ａ840-Ｇ10 | 台 | 100000 | 2 | 200000 | N
| 生产企业生产过程实验 | C | 经济管理各专业 | 5000
设备总台件数：260 单价＜800元数： 单价≥800元数：260 其中单价≥10万元台件数：13 单价≥40万元台件数：1 | [5 empty] | 设备总值（万元）：395 单价＜800元： 单价≥800元：395 其中单价≥10万元：256 单价≥40万元：120
说明：1、实验类型分为：A—验证性实验；B—设计性实验；C—综合性实验；D—创新型实验；相应栏目填入对应代号。
2、设备技术水平分为：E—20世纪70年代；F—20世纪80年代；M—20世纪90年代；N—21世纪；相应栏目填入对应代号。
3、要求附表3-3-3与附表3-3-1中实验项目名称栏中排序一致。

## 表3-3-4
附表3-3-4 2020年申请中央财政支持建设教学实验平台基本情况表
实验室名称：大文科综合实训中心 |  |  |  |  | 填报学校：吉首大学
序号 | 实验室人员姓名 | 职务 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专、兼职 | 主要研究成果
1 | 李政忙 | 副院长 | 54 | 研究生 | 经济学 | 兼职
2 | 欧阳胜 | 实验室主任 | 38 | 研究生 | 管理学 | 专职
3 | 王树雄 | 实验员 | 49 | 研究生 | 管理学 | 专职
4 | 郑大臣 | 实验员 | 52 | 本科 | 管理学 | 专职
5 | 刘芳 | 教师 | 35 | 研究生 | 管理学 | 兼职
6 | 张霞 | 教师 | 39 | 研究生 | 管理学 | 兼职
7 | 周信君 | 教师 | 40 | 博士 | 管理学 | 兼职
8 | 黎克双 | 书记 | 54 | 本科 | 管理学 | 兼职
9 | 张琰飞 | 教师 | 38 | 博士 | 管理学 | 兼职
10 | 胡晓 | 教师 | 39 | 研究生 | 管理学 | 兼职
11 | 李付坤 | 教师 | 37 | 研究生 | 管理学 | 兼职
12 | 张怀英 | 教师 | 39 | 博士 | 管理学 | 兼职
13 | 钟高峥 | 教师 | 54 | 研究生 | 经济学 | 兼职
14 | 何志宏 | 教师 | 42 | 研究生 | 经济学 | 兼职
15 | 王永明 | 教师 | 31 | 研究生 | 经济学 | 兼职
16 | 王美霞 | 教师 | 31 | 研究生 | 经济学 | 兼职
17 | 朱海英 | 教师 | 32 | 博士 | 管理学 | 兼职
18 | 欧阳斌 | 教师 | 36 | 研究生 | 管理学 | 兼职
19 | 彭耿 | 院长 | 39 | 博士 | 管理学 | 兼职
实验室面积：1500 M2 |  |  | 开设实验课门数： 9 门 |  |  | 实验项目数：73 个，其中:验证性实验：42个；综合性实验：31个；设计性实验： 个；创新型实验： 个。
设备总台件数：260台；单价＜800元数：0台 ；单价≥800元数：260 台，其中单价≥10＜40万元台件数： 12台；单价≥40万元台件数：1台。上年度消耗材料：15万元。