吉首大学实验室与设备管理中心

实设通[2018]29号

关于2018年开展实验室废弃物统一处置的通知

- 各相关单位：

- 为进一步加强学校实验室安全，规范实验室管理，杜绝因实验废弃物管理和处置不当引发的安全环保事故，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《湖南省环境保护条例》等有关法律规定，按照《吉首大学实验室安全管理办法》（吉大发[2016]2号）精神的相关要求，学校将对实验室废弃物进行统一处置，现将相关事宜通知如下：

- 一、处置对象

- 废弃过期瓶装试剂、空试剂瓶、废液、重金属废弃物、固体废弃物。

- 二、处置流程

- （一）清查统计。请各单位全面排查本单位现存的危险化学品、废化学试剂、废弃玻璃瓶，统计品名、种类、数量等信息，并填写《危险化学品、废化学试剂统计情况表》和《废弃玻璃瓶统计情况表》（见附件1）。所有统计数据于12月2日前上报我单位。

- （二）分类打包。为保证运输过程中的安全，试剂及玻璃瓶需分类包装。

- 1、实验室废弃物：统一按照（1）有机类废液、（2）强酸废液、（3）强碱废液、（4）腐蚀性废液、（5）强氧化性废弃物、（6）巨毒化学品、（7）重金属废弃物、（8）固体废弃物、（9）废空瓶、（10）医疗废弃物等10种类型分类，将不相容的废化学试剂分开包装。

- 2、无标签的化学试剂：按照物理形态及填充包装方便性进行分类，无特殊情况无标签的废弃物不予处理。

- 3、包装要求：所有试剂容器必须密封包装，瓶口用胶带等方式进行封口，若液体试剂品有破裂或泄露，须要更换密封完整的包装或者使用双层密封塑料袋进行包装。用纸箱做外包装，箱内容器摆放整齐，纸箱包装用胶带封严，包装箱内用泡沫等衬垫填充瓶间空隙，禁止易发生化学反应的药品混放在同一箱内。包装箱须用胶带固定，并编号。在包装箱上张贴标签，标注容器所盛物质的品名与数量、危险成分、危险特性、联系人与负责人信息，包装要求参见《废化学试剂收运要求》（见附件2）。所有物品于12月15日前完成包装完毕并按要求存放。

- （三）装车。学校将联系有资质的公司前来办理统一转运处置事宜，具体时间另行通知，届时请各单位自行安排人员，将该次统一处置的废弃物搬运上车。

- 三、工作要求

- （一）请各单位高度重视，一把手亲自负责，成立专门小组，安排专人负责，全力做好此项工作，并将具体负责人名单及联系方式于12月2日前报送我单位。

- （二）请各单位做好安全宣传工作，在统计和搬运过程中要特别注意防火、防爆、防泄漏和污染，确保相关人员在处置过程中的人身安全和环境保护。

- （三）实验室与设备管理中心负责本次工作的统筹协调及工作。保卫处安排专人全程参与处置工作，重点做好试剂存放点的安全保卫工作。

- （四）此次实验室废弃物集中处理仅限各学院上报部分，未上报部分下次集中处理。

- （五）联系人：实验室与设备管理中心：彭华勇（65216）。

实验室与设备管理中心

2018年11月25日